Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXIV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 24 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 1 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki typu szczęki aligatora z dwoma okienkami oraz typu szczęki aligatora z dwoma okienkami z igłą. Pancerz pokryty substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego, długość narzędzia 1600mm i 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,40mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 2 pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku o kształcie heksagonalnym, średnicy 13mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0.42mm, do polipektomii na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 3 pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku, kształt okrągły, średnice do wyboru 10, 15, 20, 25, 33mm. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0.42mm, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 4 pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku, kształt okrągły, średnice do wyboru 10, 15, 20, 25, 33mm. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0.42mm, długość narzędzia 2400mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 16, poz. 1 ustników do gastroskopii niejałowych, z obręczą zębową, średnicy 54Fr lub 60Fr do wyboru, w opakowaniu zbiorczym 100szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 23, poz. 1 igły kolonoskopowej do ostrzykiwań o długości 240cm, średnica igły 0,64mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 37, poz. 1 prowadnicy jednorazowego użytku, średnica 0,025’’ i 0,035’’, min. długość robocza 2600mm, giętka zagięta lub prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 50mm widoczna w promieniach RTG, posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej, zwężana końcówka dystalna, konstrukcja rdzenia umożliwiająca utworzenie pętli alfa, rdzeń wykonany z nitinolu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 41, poz. 1 jednorazowego balonu trójkanałowego do usuwania złogów żółciowych, balon można napompować do średnic 9 i 12mm. Do wyboru wersja z kontrastem wstrzykiwanym powyżej balonu oraz poniżej. Marker RTG od proksymalnej strony balonu. Zewnętrzna średnica cewnika w dystalnej części 6Fr, proksymalnej części cewnika 7Fr. Długość narzędzia 200cm. W zestawie jedna strzykawka, którą można napompować balon do dwóch rozmiarów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 41, poz. 2 jednorazowego balonu trójkanałowego do usuwania złogów żółciowych, balon można napompować do średnic 15 i 18mm. Do wyboru wersja z kontrastem wstrzykiwanym powyżej balonu oraz poniżej. Marker RTG od proksymalnej strony balonu. Zewnętrzna średnica cewnika w dystalnej części 6Fr, proksymalnej części cewnika 7Fr. Długość narzędzia 200cm. W zestawie jedna strzykawka, którą można napompować balon do dwóch rozmiarów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 42, poz. 1 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, założonej na zestawie do wprowadzania, wykonanej w technologii cienkościennej, co pozwala na osiągnięcie większego drenażu przy mniejszej średnicy stentu, średnica 7Fr, odległość między listkami 50 – 150mm, długość narzędzia 2025mm, doskonała widoczność we fluoroskopii. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 42, poz. 2 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, założonej na zestawie do wprowadzania, wykonanej w technologii cienkościennej, co pozwala na osiągnięcie większego drenażu przy mniejszej średnicy stentu, średnica 10Fr, odległość między listkami 50 – 150mm, długość narzędzia 2025mm, doskonała widoczność we fluoroskopii. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 42, poz. 3 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, założonej na zestawie do wprowadzania, średnica 11.5Fr, odległość między listkami 50 – 150mm, długość narzędzia 2000mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 42, poz. 4 jednorazowej protezy plastikowej o zagięciu dwunastniczym, o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7Fr, 8.5Fr, 10Fr, proteza wykonana w technologii cienkościennej, co pozwala na osiągnięcie większego drenażu przy mniejszej średnicy stentu, odległość między listkami 50 – 180mm, doskonała widoczność we fluoroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 45, poz. 1 sfinkterotomu trójkanałowego z mechanizmem obrotowym. Cięciwa monofilament o długości 20 – 30mm. Nosek o długości 5mm, długość narzędzia 2000mm, kompatybilny z prowadnikiem 0.035’’. Końcówka w kolorze niebieskim zapewnia doskonałą widoczność endoskopową, ma domieszkę substancji zwiększającej widoczność w promieniach RTG, system markerów endoskopowych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel