Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXVI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 26 - Czy Zamawiający w pak 12 poz1 pod opisem „z 35 klamrami o grubości 3,6 mm” ma na myśli szerokość zszywki czy grubość/średnicę drutu? Odpowiedź: Wysokość zszywki. - Czy Zamawiający w pak 12 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowe narzędzie chirurgiczne zszywające skórę za pomocą zszywek wykonanych ze stali nierdzewnej, zagięcie końcówki umożliwiające dokładną obserwację zamykanej rany. Narzędzie posiadające różne opcje zakładania zszywek z uwzględnieniem i dostosowaniem do różnej grubości skóry. Posiadające magazynek oraz wskaźnik ilości zszywek. (z 35 klamrami o szerokości 7,2mm, wysokości 4,9mm oraz grubości drutu zszywki 0,6mm lub o szerokości 5,9mm, wysokości 3,9mm oraz grubości drutu zszywki 0,5mm) Spełniające wszelkie normy i dyrektywy UE? Odpowiedź: Dopuszcza się o szerokości 5,9 mm, wysokości 3,9 mm oraz grubości drutu zszywki 0,5 mm spełniające wszelkie normy i dyrektywy UE. - Czy Zamawiający w pak 12 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowe narzędzie chirurgiczne zszywające skórę za pomocą zszywek wykonanych ze stali nierdzewnej powleczonej teflonem, zagięcie końcówki umożliwiające dokładną obserwację zamykanej rany. Narzędzie posiadające różne opcje zakładania zszywek z uwzględnieniem i dostosowaniem do różnej grubości skóry. Posiadające magazynek oraz wskaźnik ilości zszywek. (z 35 klamrami o szerokości 6,5mm, wysokości 4,7mm oraz grubości drutu zszywki 0,6mm lub o szerokości 5,7 mm, wysokości 3,9mm oraz grubości drutu zszywki 0,5mm) Spełniające wszelkie normy i dyrektywy UE? Odpowiedź: Nie. - Czy Zamawiający w pak 26 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw Superglide do nefrostomii przezskórnej 10Ch z elementami zestawu • 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie) 17,5Ga, 200mm • Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm • 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg • Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock • Kranik LL • Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem) • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji • Sterylne, do jednorazowego użytku • Nie zawierają lateksu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający wydzieli z pak 26 poz1? Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli. 6. Czy Zamawiający w pak 43 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd laparoskopowy 10 mm jednorazowego użytku z woreczkiem do ewakuacji pobranych próbek. Długość trzonu 22 cm, pojemność 200 ml, pakowane po 5 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej Agnieszka Biel