Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXVII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 27 1. Zamawiający w pakiecie nr 7 wymaga: …."Dla rozmiarów 4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru (4-biały, 5-niebieski, 6-przeźroczysty)" Prosimy o zmianę zapisu na "oznaczenia kolorystyczne pierścienia w różnych kolorach, w zależności od rozmiaru maski, dla łatwej identyfikacji. Zapis w swz jest niezgodny z art. 16 ust 1-3 oraz art. 99 ust. 4 PZP. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w załączniku nr 1 w zakresie pakietu nr 7. Zaktualizowany załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie ProPublico. 2. Zamawiający w pakiecie nr 20 wymaga: …."długość rury 183 cm: Opis jednoznacznie, literalnie charakteryzuje produkt jednego i jest niezgodny z, art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 99 PZP). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródło. szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców (art. 99 ust. 4 PZP). Zgodnie z art. 17 ust.3 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Już Zespół Arbitrów w jednym ze swoich wyroków wskazuje, iż "zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne i zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji obejmują wszelkie czynności Zamawiającego i dotyczą wszystkich faz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego"(sygn. akt. UZP/ZO/O-1677/06). Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stosuje dyskryminacje pośrednią - produkt nie jest nazwany wprost, ale wymogi oraz parametry przedmiotu zamówienia określone tak, że może je spełnić jeden konkretny produkt oraz dyskryminacji bezpośredniej - użycie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. W związku z powyższym żądamy wykreślenia opisu charakteryzującego technologie jednego producenta i dopuszczenie produktu równoważnego innych Wykonawców. Jednocześnie przytaczamy orzeczeni KIO: 8. orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO 2039/16 9. orzeczenie KIO z 23.03.2011 KIO 483/11 Zamawiający zgodnie z ustawa PZP ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia stosując zasadę minimalnych wymaganych parametrów co należy rozumieć, że Wykonawca może zaoferować produkt o parametrach nie gorszych niż wymagane. Ma również prawo zaoferować produkt równoważny i obowiązek wykazania, że produkt jest nie gorszy niż wymagany przez Zamawiającego. Produkt równoważny należy rozumieć jako produkt spełniający wymagania funkcjonalne mające wpływ na proces hospitalizowania pacjentów a nie cechy produktu zgodnie z w/w orzeczeniami KIO. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu na: Zestaw - układ oddechowy jednorurowy, pakowany pojedynczo, jałowy typu Limb - 0, długość rury 183 cm +/-3%. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w załączniku nr 1 w zakresie pakietu nr 20. Zaktualizowany załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie ProPublico.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel