Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXVIII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 28 1. Dotyczy Pakiet 8 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,22 ml pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. 2. Dotyczy Pakiet 8 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie kranika z przedłużaczem o całkowitym wypełnieniu 0, 30 ml. Odpowiedź: Nie dopuszcza się. 3. Dotyczy Pakiet 25 Prosimy o dopuszczenie strzykawki doustnej, przeźroczystej 3 ml, skalowanej co 0,1 ml, pakowane w worki po 100 sztuk, pozostałe parametry bez zmian Odpowiedź: Nie dopuszcza się. 4. Dotyczy Pakiet 25 Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w worki po 100 sztuk. Odpowiedź: Dopuszcza się. 5. Dotyczy Pakiet 38 Prosimy o dopuszczenie kaniuli dotętniczej z zaworem odcinającym typu Flowswitch, cewnik wykonany z wysokiej jakości materiału PTFE długość rozmiar 20 G/ 45 mm do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz do pobierania krwi tętniczej, jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia oferty wraz z dodatkowym opatrunkiem. Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel