Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXIX

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 29 Pakiet 8 Poz. 2 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika, objętość wypełnienia max 0,26 ml, wykonany z poliwęglanu , sterylizowany tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Poz. 3 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczkuje aby rampa była wykonana z polisulfonu i wyposażona w dren z kranikiem trójdrożnym w części dystalnej , który umożliwia dodatkowe dostrzyknięcie leków w trakcie podaży Odpowiedź: Dopuszcza się. Poz.4 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami i zamontowanym przedłużaczem długości ok. 10. Objętość wypełnienia zestawu na poziomie 1,19 ml, kranika 0,26 ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej Odpowiedź: Dopuszcza się ale nie wymaga. Pakiet 25 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o poj. 3 ml z purpurowym tłokiem dla łatwej identyfikacji strzykawek doustnych Odpowiedź: Nie dopuszcza się. 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek doustnych sterylnych, pakowanych razem z zatyczką do zabezpieczania strzykawki na czas transportu dla pacjenta Odpowiedź: Dopuszcza się ale nie wymaga. Pakiet 26 Pozycja 1 1. Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości zestaw do przezskórnej nefrostomii zawierający igłę 18G, prowadnicę 0.035" z "J" końcówką dystalną, integralnym cewnikiem balonowym 40cm wykonanym z materiału Vortek, z taśmą mocującą, z łącznikiem do worka na mocz, bez strzykawki i miarki papierowe, spełniający pozostałe wymogi SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pozycja 2 1. Czy zamawiający dopuszcza zestaw z cewnikiem wykonanym z silikonu, workiem na mocz 2000ml, dodatkowym skalpelem, spełniający pozostałe wymogi SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 30 1. Czy zamawiający może doprecyzować wymagania techniczne związane z implantem? Odpowiedź: Zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w SWZ. 2. Czy Zamawiający dopuszcza jako ofertę alternatywną siatkę do naprawy sklepienia pochwy w systemie krzyżowo-kolcowym z wykorzystaniem systemu laparoskopowego, o minimalnej inwazyjności, w kształcie litery Y, o rozmiarach 24x4cm/27x4cm, wadze 19 g/m2, umożliwiającą dopasowanie do anatomicznego kształtu pochwy, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego? Pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku, sterylne. Odpowiedź: Zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w SWZ. Pakiet 7 - Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej, jednorazowej z nadmuchiwanym mankietem, maska dostępna w rozmiarach 1-7, dla rozmiarów 4/5/6 oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru ( 4- żółty / 5- biały / 6- niebieski ) pozostałe parametry jak w SIWZ Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian zapisów w załączniku nr 1 w zakresie pakietu nr 7. Zaktualizowany załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz platformie ProPublico. 2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski anestetycznej nadającej się do pracy w środowisku MRI, z silikonowym zaworem do napełniania mankietu skierowanym pionowo w nosowej części maski? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 11 - Prosimy o dopuszczenie maski na twarz dla dorosłych, biologicznie czystej, z drenem długości 210cm, pozostałe parametry jak w SIWZ. Odpowiedź: Nie dopuszcza się długości drenu 210 cm. 2. Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje maski na twarz bez zawartości lateksu, ftalanów i bisfenoli, z drenem tlenowym z uniwersalnym złączem? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 20 - Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego Limb-O, biologicznie czystego, pozostałe parametry jak w SIWZ Odpowiedź: Dopuszcza się. 2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje układu Limb-O o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., oporze dla całego układu: wdechowym 0,14 cm H2O i wydechowym 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, z rurą wydechową do podłączenia do respiratora długości 40 cm. Produkt bez zawartości DEHP? Odpowiedź: Dopuszcza się.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel