Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXX

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 30 Pakiet 5, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne, w osłonie wykonanej z PE, bezpiecznej dla kanału roboczego, o długości 160, 180 lub 230cm (do wyboru Zamawiającego), sterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną, wykonaną z plecionego drutu o grubości 0,3mm (dla średnicy pętli 10mm i 15mm) oraz 0,41mm (dla średnicy pętli 25mm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 5, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 10mm, 15mm i 30mm, wykonane z drutu o średnicy 0,40mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników niesterylnych? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 23. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań o średnicy 0,6mm lub 0,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 41, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy balon trójkanałowy, który można napompować do 3 średnic: 10/12/15mm; z możliwością podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu, posiadający znaczniki RTG powyżej oraz poniżej balonu, o zwężanej, zewnętrznej średnicy dystalnej cewnika 1,95mm (5,9Fr), o zewnętrznej średnicy proksymalnej i pozostałej części cewnika 2,3mm (6,9Fr), o długości roboczej 200cm, kompatybilny z prowadnicą 0,025" oraz 0,035", współpracujący z kanałem minimum 2,8mm, w zestawie z jedną odpowiednio wyskalowaną strzykawką pompującą balon do wybranej średnicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 41, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy balon trójkanałowy, który można napompować do 3 średnic: 13/15/18mm; z możliwością podania kontrastu poniżej lub powyżej balonu, posiadający znaczniki RTG powyżej oraz poniżej balonu, o zwężanej, zewnętrznej średnicy dystalnej cewnika 1,95mm (5,9Fr), o zewnętrznej średnicy proksymalnej i pozostałej części cewnika 2,3mm (6,9Fr), o długości roboczej 200cm, kompatybilny z prowadnicą 0,025" oraz 0,035", współpracujący z kanałem minimum 2,8mm, w zestawie z jedną odpowiednio wyskalowaną strzykawką pompującą balon do wybranej średnicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel