Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXXIII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 33 Pakiet 1 - Staplery II Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności stapler liniowy z nowym nożem w każdym ładunku, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm lub 4,8 mm? Odpowiedź: Pozycja 2 oraz 5 nie spełnia warunków SWZ (wys. zszywki 4,2 mm).

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel