Kraków dnia: 31.05.2021 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:ZP/15/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - XXXVII

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/15/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 37 Pytanie nr 1, Pakiet 32: Z uwagi na rodzaj przedmiotu zamówienia i sposób jego magazynowania, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia próbek w zakresie pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2, pakiet 32 Poz.3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników chirurgicznych z formaliną o pojemności 150 ml zamiast 125 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 3, pakiet 32 Poz.4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników chirurgicznych z formaliną o pojemności 30 ml zamiast 35 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel