Pakiet 7  - Maska anestetyczna jednorazowego użytku 							                            	Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem (możliwość regulacji wypełnienia poduszki). Maska dostępna w rozmiarach 0-6 rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo. Dla rozmiarów 4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru. Maski nie zawierające silikonu i ftalanów. |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt rozmiar 2, 1 szt rozmiar 4, 1 szt rozmiar 5 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  20 -  Układ oddechowy LIMB                                                                                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw – układ oddechowy jednorurowy, pakowany pojedynczo, jałowy typu Limb – 0, długość rury 183 cm +/- 3% |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................