Kraków dnia: 2021-06-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/24/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie do wymogów prawa” – znak sprawy ZP/24/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Prosimy o załączenie zestawienia ślusarki drzwiowej, którą należy wycenić? Odpowiedź: Zamawiający podaje zestawienie stolarki, którą należy wycenić: - Drzwi aluminiowe łazienkowe białe z kratką nawiewną (pow. czynna 220 cm2) o wymiarach w świetle ościeżnicy 100x200 cm szt.2 prawe rama i zawiasy systemowe, górą szyba mleczna dół panel; - Drzwi aluminiowe łazienkowe białe z kratką nawiewną (pow. czynna 220 cm2) o wymiarach w świetle ościeżnicy 100x200 cm szt.1 lewe rama i zawiasy systemowe, górą szyba mleczna dół panel; - Drzwi aluminiowe łazienkowe białe z kratką nawiewną (pow. czynna 220 cm2) o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200 cm szt.1 prawe rama i zawiasy systemowe, górą szyba mleczna dół panel; - Drzwi aluminiowe łazienkowe białe przesuwne z kratką nawiewną (pow. czynna 220 cm2) o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200 cm szt.1 lewe - rama i prowadnica systemowa, górą szyba mleczna dół panel; - Drzwi aluminiowe pełne białe o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200 cm szt.3 lewe rama i zawiasy systemowe; - Drzwi aluminiowe pełne białe o wymiarach w świetle ościeżnicy 90x200 cm szt.1 prawe rama i zawiasy systemowe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                                    Elżbieta Mrożek