Kraków dnia: 2021-06-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:ZP/24/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie do wymogów prawa” – znak sprawy ZP/24/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Prosimy o skorygowanie przedmiaru na instalację gazów medycznych. W projekcie są punkty poboru tlen - 5 szt.; próżnia - 3 szt. Odpowiedź: - W pomieszczeniach projektowanej Poradni Urologicznej i Poradni Ginekologiczno- Położnicznej jest istniejąca i czynna instalacja tlenowa. Brakuje tylko w pokoju U2, którą należy uzupełnić zgodnie z dokumentacją. Instalację tlenową należy przeprowadzić przez skrzynkę zaworowo-informacyjną zlokalizowaną w korytarzu razem z instalacją próżniową. - W pomieszczeniu G1 należy zamontować zlew ze stali nierdzewnej z ociekaczem zamiast zlewu pojedynczego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek