Poznań dnia: 2021-06-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Respiratory” – znak sprawy SZW/DZP/22/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza ofertowego (załacznik nr 1 do SWZ/załącznik 
nr 1 do umowy), Formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 2 
do umowy) oraz Projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ):

Pytanie 1 dot. projektu umowy, Pakiet części 4 §3 pkt. 8 Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający wymaga wykonania naprawy w terminie 3 dni od momentu akceptacji oferty wraz z wymianą części zamiennych. Z uwagi na fakt iż od momentu diagnostyki do otrzymania części zamiennych od producenta mijają 4-5 dni robocze. Bardzo prosimy o wydłużenie terminu wykonania naprawy z wymianą części zamiennych do 6 dni roboczych od momentu akceptacji zlecenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 2 dot. projektu umowy, Pakiet części 4, §7 pkt. 1,1) Z uwagi na fakt iż Producent zapewnia 12 miesięczny okres gwarancji na wymienione części prosimy o wyrażenie zgody na Zmianę przez Zamawiającego gwarancji na wymienione części z 24 na 12 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie 3, Pytania dotyczące SWZ Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność Zamawiającego związane możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 4, dotyczy zapisów SIWZ Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych ? Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych. Pytanie 5, dotyczy zadanie 3 i 5 Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie będących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów: - instrukcji serwisowych wytwórcy - procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę - umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia - umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia - dokumenty potwierdzające kwalifikacje i - doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, tj. Pracownik serwisu realizujący umowę musi posiadać na dzień podpisania umowy ważny certyfikat uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia oraz Wykonawca musi posiadać legalne oprogramowanie serwisowe, a na dzień podpisania umowy przedstawi dokument potwierdzający prawo dysponowania oprogramowaniem oraz narzędzia. Pytanie 6, dotyczy zadania 3 i 5 Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów respiratorów zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego liczonego od daty instalacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wykonania przeglądu respiratorów zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego licznego od daty instalacji, zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Pytanie 7, Pytania dotyczące Wzoru Umowy W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa. Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy postanowienia z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie: " Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwe warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym: a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe; b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy)" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 8, Pytania dotyczące Wzoru Umowy Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzenia systemu operacyjnego, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie i wskazanie w § 3 ust. 1 pkt 1 z wzorem umowy do zapytania ofertowego odniesienia do "najnowszych" zaleceń producenta i "najbardziej aktualnej" instrukcji czyli wprowadzenie poniższych zmian: 1. "Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy zobowiązuje się: 1) wykonywać przeglądy okresowe sprzętu objętego Umową zgodnie z właściwościami danego Sprzętu, najbardziej aktualnymi obwiązującymi instrukcjami, najnowszymi zaleceniami producenta, standardami, normami oraz interwałach czasowych określonych przez Zamawiającego w SWZ lub przez producenta sprzętu lub w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Przy czym celem uniknięcie wątpliwości Strony przyjmują, iż przeglądy okresowe muszą zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania ze Sprzętu (ciągłość przeglądów). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 9, Pytania dotyczące Wzoru Umowy Jak rozumiemy zgodnie z § 7 wzoru umowy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości części zamiennych i dotyczącą "wad tkwiących w produkcie/usłudze". Wykonawca jako gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i modyfikację projektowanych postanowień umowy przez dodanie do § 7 wzoru umowy do zapytania ofertowego następującego postanowienia: "Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.), e) normalnego zużycia rzeczy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie 10, Pytania dotyczące Wzoru Umowy Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w stosunku do takich aparatów w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres gwarancji, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wykreślenie z postanowień z wzorem umowy odniesień do rękojmi i wskazanie, że uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone. Wykonawca wskazuje, że uwzględnienie rękojmi przy jednoczesnym zobowiązaniu gwarancyjnym stanowi dodatkowe obciążenie i ryzyko Wykonawcy, które musi być uwzględniane w cenie za sprzęt. Jednocześnie, wyłączenie rękojmi przy zapewnieniu Zamawiającemu uprawnień gwarancyjnych na zasadach określonych umową, nie pozostawia Zamawiającego bez należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. W związku z tym, Wykonawca proponuje usunięcie odniesień do rękojmi z § 7 ust. 5 z wzorem umowy oraz jego zmianę w następujący sposób: "Strony zgodnie wyłączają rękojmię za wady urządzeń dostarczanych na podstawie umowy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 11, Pytania dotyczące Wzoru Umowy Skorzystanie z uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w §9 ust.6 na koszt Wykonawcy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest jednocześnie powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej, a tak będzie w praktyce. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego umownego prawa i niezależnych praw do naliczenia kary umownej w tej samej sytuacji, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy. Dlatego proponujemy, aby przed skorzystaniem z tego uprawnienia, Zamawiający miał obowiązek wezwać Wykonawcę do usunięcia naruszeń umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. " 6. W przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przeglądu lub naprawy przekroczy 3 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu serwisowi po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy lub usunięcia naruszeń w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni. W przypadku, o którym mowa powyżej niezależnie od kar umownych pokryje różnicę w kosztach pomiędzy wartościami wynikającymi z Umowy a faktycznymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego (wykonanie zastępcze)." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 12, Pytania dotyczące Wzoru Umowy Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Wskazujemy, że nowe przepisy prawa zamówień publicznych wyraźnie zakazują wprowadzania w umowach o zamówienie publiczne odpowiedzialności wykonawcy za "opóźnienie". Mianowicie art. 433 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wskazuje wprost, że takie postanowienie jest co do zasady niedozwoloną klauzulą abuzywną. W związku z powyższym, prosimy o modyfikację postanowień w §9 ust. 2 i 3 we wzorze umowy tj. zastąpienie słowa "opóźnienie" terminem "zwłoka", aby nie było sporne, że odpowiedzialność Wykonawcy jest oparta się na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy)? Rozumiemy, że pojęcie "opóźnienie" zostało w tych postanowieniach użyte omyłkowo, ponieważ jest w nich zawarte również odniesienie do "zwłoki" i intencją Zamawiającego było właśnie oparcie odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie winy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 13, Pytania dotyczące Wzoru Umowy Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego rozwiązania umowy i prawo do naliczenia kary umownej z tym związanej, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Dlatego proponujemy, aby przed rozwiązanie umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający miał obowiązek wezwać Wykonawcę do usunięcia tych przyczyn z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem zmianę §8 ust. 6 wzoru umowy o następującej treści: "Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji Umowy lub nie dotrzymuje terminów wynikających z zaleceń producenta Sprzętu lub jeżeli wykonuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z zapisami Umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy lub usunięcia naruszeń w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w §9 ust.1." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 14, Pytania dotyczące Wzoru Umowy Prosimy o usunięcie postanowienia § 9 ust 8 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności. Ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowiem zgodnie z art. 15r? ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie 15, Pytania dotyczące Wzoru Umowy W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy ? Jeśli tak, prośba o przekazanie wzoru tej umowy lub informację czy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jeśli to się okaże konieczne, będzie mógł zaproponować standardowy wzór umowy o potwierdzeniu przetwarzania danych osobowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przychyla się do powyższego w związku z czym przekazuje projekt umowy RODO, który stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy, który to Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na Platformie on-line.

Pytanie 16

Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakietach nr 9 i 10 ? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów 
do siedziby Klienta w celu realizacji umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przewidywane terminy przeglądów urządzeń zawartych 
w pakietach nr 9 i 10 – styczeń 2022.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzeń z pakietu nr 9 i 10 
w przypadku konieczności sprowadzenia części? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Smiths i Stephan trwa do 6 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie 3 dni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy pakietu nr 9 i 10. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymogu (dodanie do wymogu) posiadania przez serwisanta ważnego certyfikatu uprawniającego do wykonania przedmiotu zamówienia  wystawionego przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Smiths i Stephan do wykonywania przeglądów 
i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że respiratory 
to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni aby umożliwić nam złożenie korzystnej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 3) nr 2021/BZP 00063317/01 z dnia 25.05.2021 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego oraz formularza asortymentowo - cenowego i projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 08.06.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki