Załącznik nr 1  

dotyczy zamówienia publicznego nr ZP/29/2021 

	Inwestor :
	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

	

	Obiekt :
	Budynek Ks. Siemaszki część  III pietra


	Adres :
	Kraków, ul. Prądnicka 35

	

	Stadium :
	PROGRAM – MATERIAŁY WYJŚCIOWE

	

	Temat :
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

	

	

	

	Podstawowe dane:


	pow. uż. ok.500  m² , kubatura  1500 m³- dotyczy  przebudowy

  pomieszczeń części III piętra Budynku Ks. Siemaszki  
Kubatura Budynku Ks Siemaszki  – ok 35 000  m³,                                                              ilość kondygnacji –  4 nadziemne i 1 podziemna.
	

	
	
	

	

	
	

	
	
	

	

	Data:
	Kraków, 05.05.2021 r.




1. Ustalenia wstępne.
1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa  i przystosowanie pomieszczeń istniejącego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej mająca na celu  poprawę stanu technicznego oraz warunków higieniczno – sanitarnych w/wymienionego  Zakładu w niezbędnym zakresie wymaganym przez obecnie obowiązujące przepisy ogólne i szczegółowe, z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącego układu funkcjonalnego i substancji budowlanej. W szczególności przebudowie podlegać ma  cześć pomieszczeń III piętra Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej obejmująca w swoim obszarze Pracownię Diagnostyki Laboratoryjnej  oraz Pracownię Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

1.2. Podstawowe założenia.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma być wykonana jako: Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze wszystkich branż w tym projekt technologii wraz z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi dla pozyskania decyzji pozwolenia na budowę) kosztorys inwestorski , przedmiary  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W zakres opracowania winna wchodzić  również uzgodniona ekspertyza p.poż  w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlano-instalacyjnych przebudowy pomieszczeń dla potrzeb laboratorium. 

Projekt ma uwzględniać wszystkie branże( bez instalacji gazu) w zakresie niezbędnym do funkcjonowania laboratorium (część technologiczna, budowlana wraz z wyposażeniem stałym, część elektryczna w tym niskoprądowe i przeciwpożarowe. W projekcie  należy opracować  scenariusz przeciwpożarowy, oraz matrycę sterowania systemem p.poż wraz z uzgodnieniem z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych) ,systemy sieci strukturalnej  wraz z uzgodnieniem z Działem Informatyki Szpitala, część instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i klimatyzacji (projekt automatyki wentylacji i klimatyzacji z możliwością odczytu  i ustawień parametrów w pomieszczeniu dyżuru elektryków ), część związana z wyposażeniem mobilnym). Projekt ma również w części wykonawczej zawierać wszelkie niezbędne do prawidłowej realizacji rysunki w tym detali architektonicznych oraz wyposażenia , ma również zawierać wykaz  wyposażenia stałego zakwalifikowanego do ujęcia w robotach budowlano-instalacyjnych , oraz odrębnie wykaz wyposażenia mobilnego ( wolnostojącego). 

Przy pracy projektowej należy kierować się:

a. optymalizacją przyjętych rozwiązań 

b. optymalizacją  zakresu prac budowlano-instalacyjnych 

c. optymalizacją  kosztów realizacji wymienionych prac,

d. przy założeniach w punktach a ,b i c dostosowanie się do standardów unijnych, do  wymogów 
i przepisów obowiązujących w służbie zdrowia.


1.3 Założenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi tego typu pomieszczeń oraz tego typu zamówień.
Prace projektowe należy wykonać po uprzednio wykonanej inwentaryzacji pomieszczeń z uwzględnieniem  zagospodarowania wyposażenia będącego na stanie istniejącego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  i nadającego się do dalszej eksploatacji oraz posiadanej aparatury. Podczas wykonywania dokumentacji projektowej Projektant  zobowiązany jest określić nośność istniejących stropów pomiędzy 3 i 2 piętrem, a w razie konieczności do zaprojektowania wzmocnienia tych stropów. Ponadto w opracowaniu należy uwzględnić wykonanie prac naprawczych dachu w obrębie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z doszczelnieniem styku połaci dachowych w sposób zapewniający szczelność pokrycia dachowego nad 3 piętrem.
Projektant ma obowiązek uzyskać  wymagane przepisami opinie, uzgodnienia  i pozwolenia  oraz ewentualne niezbędne odstępstwa od warunków technicznych, jeżeli nie będzie możliwe zaprojektowanie niektórych elementów w budynku zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i innymi przepisami. 
Projekt Budowlany i Wykonawczy powinien posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia wymagane prawem do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w tym ekspertyzę pożarową.
Wszelkie czynności i prace niezbędne do wykonania pracy projektowej – w tym także inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne, opinie w tym  ewentualne odstępstwa,  badania gruntowe), odkrywki, a po wykonaniu tych czynności przywrócenie miejsc do stanu pierwotnego  Projektant ma wykonać we własnym zakresie i w ramach zaoferowanego wynagrodzenia za dokumentację projektową.

Uwaga! 

Niniejsze opracowanie służy tylko jako materiał pomocniczy w celu sporządzenia oferty cenowej  na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W trakcie prac inwentaryzacyjnych zobowiązuje się Wykonawcę do sprawdzenia  podanych w niniejszym opracowaniu danych.
PAGE  
2

