
[image: image1]
KOSZTORYS OFERTOWY
	NAZWA INWESTYCJI
	  :     Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu piątym

	ADRES INWESTYCJI
	  :     Poznań, ul. Juraszów 7/19

	INWESTOR
	  :     Szpital Wojewódzki w Poznaniu

	ADRES INWESTORA
	  :     60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19

	BRANŻA
	  :      sanitarna-automatyka-informatyka- elektryczna

	DATA OPRACOWANIA
	  :     maj 2021



[image: image2]
Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

[image: image3]
Słownie:
	WYKONAWCA :
	INWESTOR :

	Data opracowania   maj 2021
	Data zatwierdzenia


Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Szpital  Lutycka konserwacja-miesiąc piąty
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Z
	RAZEM

	1
	Instalacje silnoprądowe
	
	
	
	
	
	

	2
	System IT BENDER
	
	
	
	
	
	

	3
	Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i
sterowania układu energetycznego
	
	
	
	
	
	

	4
	Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych 
	
	
	
	
	
	

	9
	Węzeł cieplny
	
	
	
	
	
	

	10
	Centrale wentylacyjne
	
	
	
	
	
	

	11
	Urządzenia klimatyzacyjne i agregaty wody lodowej
	
	
	
	
	
	

	15
	Nawilżacze parowe
	
	
	
	
	
	

	16
	Stacja odwróconej osmozy nr 1
	
	
	
	
	
	

	17
	Stacja odwróconej osmozy nr 2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Słownie:  

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Szpital  Wojewódzki  - konserwacja

	1
	Instalacje silnoprądowe

	1 d.1
	KNP 18 130101.02 + KNP 18 1301-01.01 analogia
	Konserwacja rozdzielnic elektrycznych
	kpl
	1.00
	
	

	2 d.1
	KNR-W 4-03 1202-02 analogia
	Kontrola poprawności połączeń elektrycznych , zacisków, połączeń śrubowych
	kpl
	1.00
	
	

	3 d.1
	KNP 18 134201.02 analogia
	Kontrola stanu zabezpieczeń elektrycznych
	kpl
	1.00
	
	

	4 d.1
	KNP 18 134201.01 analogia
	Kontrola poprawności napięć i prądów
	kpl
	1.00
	
	

	5 d.1
	kalk. własna
	Kontrola i konserwacja wyłączników różnicowo-prądowych
	kpl
	1.00
	
	

	6 d.1
	kalk. własna
	Kontrola i konserwacja osprzętu elektrycznego oraz oświetlenia  podstawowego i awaryjnego
	kpl
	1.00
	
	

	7 d.1
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	3.00
	
	

	Razem dział Instalacje silnoprądowe
	

	2
	System IT BENDER

	8 d.2
	KNR AL-01 0601-04 analogia
	Kontrola poprawności działania systemu
	kpl
	1.00
	
	

	9 d.2
	kalk. własna
	Konserwacja urządzeń systemu
	kpl
	1.00
	
	

	10 d.2
	KNR AL-01 0604-06 analogia
	Przegląd i testowanie systemu
	kpl
	1.00
	
	

	11 d.2
	KNR-W 4-03 1202-02 analogia
	Kontrola poprawności połączeń przewodów instalacji
	kpl
	1.00
	
	

	12 d.2
	kalk. własna
	Sprawdzanie występowania stanów alarmowych i usuwanie przyczyn ich powstawania
	kpl
	1.00
	
	

	13 d.2
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	Razem dział System IT BENDER
	

	3
	Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania układu energetycznego

	14 d.3
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników
	kpl
	1.00
	
	

	15 d.3
	kalk. własna
	Korekta nastaw obiektowych
	kpl
	1.00
	
	

	16 d.3
	kalk. własna
	Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami  a stacją
	kpl
	1.00
	
	

	17 d.3
	kalk. własna
	Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym
	kpl
	1.00
	
	

	18 d.3
	kalk. własna
	Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego
	kpl
	1.00
	
	

	19 d.3
	kalk. własna
	Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu , konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
	kpl
	1.00
	
	

	20 d.3
	kalk. własna
	Kontrola magistrali LonWorks
	kpl
	1.00
	
	

	21 d.3
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	Razem dział Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania układu energetycznego
	

	4
	Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych 

	22 d.4
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników
	kpl
	1.00
	
	

	23 d.4
	kalk. własna
	Korekta nastaw obiektowych
	kpl
	1.00
	
	

	24 d.4
	kalk. własna
	Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami  a stacją
	kpl
	1.00
	
	

	25 d.4
	kalk. własna
	Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym
	kpl
	1.00
	
	

	26 d.4
	kalk. własna
	Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego
	kpl
	1.00
	
	


	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	27 d.4
	kalk. własna
	Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu , konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
	kpl
	1.00
	
	

	28 d.4
	kalk. własna
	Kontrola magistrali LonWorks
	kpl
	1.00
	
	

	29 d.4
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	Razem dział Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych 
	
	

	9
	Węzeł cieplny
	

	49 d.9
	KNR-W 4-03 1206-01 analogia
	Kontrola poprawności pracy urządzeń kontrolnych i elektrycznych  oraz ich konserwacja
	pomiar.
	20.00
	
	

	50 d.9
	KNP 18 D13 1342-02 analogia
	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji
	kpl
	1.00
	
	


	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	51 d.9
	KNR-W 4-03
1206-02+ KNRW 4-03 1206-01 analogia
	Kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych od punktu poboru impulsu do urządzenia pomiarowego
	pomiar.
	12.00
	
	

	52 d.9
	kalk. własna
	Kontrola i analiza komputerowego odczytu zużycia energii cieplnej
	kpl
	1.00
	
	

	53 d.9
	KNR 7-08 0103-
03 analogia
	Kontrola eksploatacyjna poprawności wskazania przepływu oraz zliczenia energii cieplnej przez układ rozliczeniowy
	kpl
	1.00
	
	

	54 d.9
	KNR 7-08 0201-
04 analogia
	Korekta nastaw parametrów zadanych regulatorów
	kpl
	4.00
	
	

	55 d.9
	KNR 7-08 0302-
01 analogia
	Konserwacja urządzeń mechanicznych i napędowych układów automatyki
	kpl
	1.00
	
	

	56 d.9
	KNR-W 2-15 0520-05 analogia
	Konserwacja armatury odcinającej , odmulaczy i czyszczenie filtrów
	kpl
	1.00
	
	

	57 d.9
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	Razem dział Węzeł cieplny
	

	10
	Centrale wentylacyjne

	58 d.10
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy urządzeń
	pomiar.
	18.00
	
	

	59 d.10
	KNR-W 4-03 1203-08 analogia
	Usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń oraz instalacji
	kpl
	18.00
	
	

	60 d.10
	KNR-W 7-07 0101-04 analogia
	Konserwacja urządzeń napędowych i mechanicznych
	kpl
	18.00
	
	

	61 d.10
	KNR-W 2-15 0520-05 analogia
	Konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych
	kpl
	18.00
	
	

	62 d.10
	kalk. własna
	Sprawdzenie połączeń elastycznych
	kpl
	18.00
	
	

	63 d.10
	kalk. własna
	Czyszczenie i dezynfekcja kratek nawiewno/wywiewnych
	kpl
	18.00
	
	

	64 d.10
	kalk. własna
	Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych
	kpl
	18.00
	
	

	65 d.10
	KNR-W 4-03 1203-08 analogia
	Kontrola oraz utrzymanie drożności  instalacji sygnałowych
	kpl
	18.00
	
	

	66 d.10
	KNR-W 4-03 1202-01 analogia
	Kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja
	kpl
	18.00
	
	

	67 d.10
	KNR-W 4-03 1206-01
	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji
	pomiar.
	18.00
	
	

	68 d.10
	kalk. własna
	Testowanie układu SZR
	kpl
	18.00
	
	

	69 d.10
	KNR-W 2-17 0315-03 analogia
	Wymiana mat filtracyjnych G 4 do kratek wywiewnych
	szt.
	48.00
	
	

	70 d.10
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	3.00
	
	

	Razem dział Centrale wentylacyjne
	

	11
	Urządzenia klimatyzacyjne i agregaty wody lodowej

	71 d.11
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy urządzeń
	kpl
	10.00
	
	

	72 d.11
	KNR-W 4-03 1202-01 analogia
	Kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja
	kpl
	10.00
	
	

	73 d.11
	kalk. własna
	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji
	kpl
	10.00
	
	

	74 d.11
	KNR 7-24 0503-
01 analogia
	Sprawdzenie oraz usuwanie zanieczyszczeń w jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich dezynfekcja
	kpl.
	10.00
	
	

	75 d.11
	KNR 7-24 0506-
01 analogia
	Sprawdzenie parametrów ciśnienia obiegów chłodniczych
	kpl.
	10.00
	
	


	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	76 d.11
	KNR 7-24 0512-
01 analogia
	Sprawdzenie poprawności działania układów chłodniczych
	kpl.
	10.00
	
	

	77 d.11
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	2.00
	
	

	Razem dział Urządzenia klimatyzacyjne i agregaty wody lodowej
	

	15
	Nawilżacze parowe
	
	

	101 d.15
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy urządzeń
	kpl
	11.00
	
	

	102 d.15
	kalk. własna
	Kontrola instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń
	kpl
	11.00
	
	

	103 d.15
	kalk. własna
	Kontrola drożności spustu wody i kondensatu
	kpl
	11.00
	
	

	104 d.15
	KNR-W 4-03 1202-01 analogia
	Kontrola instalacji elektrycznej ( poluzowane kable, uszkodzenia izolacji)
	kpl
	11.00
	
	

	105 d.15
	kalk. własna
	Kontrola nawilżacza pod kątem ewentualnych uszkodzeń
	kpl
	11.00
	
	

	106 d.15
	kalk. własna
	Rozebranie i czyszczenie cylindra wodnego
	kpl
	11.00
	
	

	107 d.15
	KNR 13-25 0908-01 analogia
	Kontrola działania automatyki
	szt.
	11.00
	
	

	108 d.15
	KNR 13-25 0910-05 analogia
	Sprawdzenie nastaw regulatorów
	szt
	11.00
	
	

	109 d.15
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	2.00
	
	

	Razem dział Nawilżacze parowe
	
	
	

	16
	Stacja odwróconej osmozy nr 1
	
	

	110 d.16
	KNR-W 4-02 0124-05 analogia
	Wymiana wkładu FCPS20M20B do filtra wstępnego
	szt.
	1.00
	
	

	111 d.16
	kalk. własna
	Uzupełnienie soli pastylkowej 100kg
	kpl
	1.00
	
	

	112 d.16
	KNR-W 4-02 0124-05 analogia
	Wymiana wkładu FCCBL10BB do filtra wstępnego
	szt.
	1.00
	
	

	113 d.16
	KNR-W 4-02 0124-03 analogia
	Wymiana wkładu 10" harmonijkowego celulozowego 5 mikr.
	szt.
	1.00
	
	

	114 d.16
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	Razem dział Stacja odwróconej osmozy nr 1
	
	
	

	17
	Stacja odwróconej osmozy nr 2
	
	

	115 d.17
	KNR-W 4-02 0124-05 analogia
	Wymiana wkładu FCPS20  do filtra wstępnego
	szt.
	1.00
	
	

	116 d.17
	kalk. własna
	Uzupełnienie soli pastylkowej 50kg
	kpl
	1.00
	
	

	117 d.17
	KNR-W 4-02 0124-05 analogia
	Wymiana wkładu FCCBL10BB do filtra wstępnego
	szt.
	1.00
	
	

	118 d.17
	KNR-W 4-02 0124-03 analogia
	Wymiana wkładu 10" harmonijkowego celulozowego 5 mikr.
	szt.
	1.00
	
	

	119 d.17
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	Razem dział Stacja odwróconej osmozy nr 2
	
	
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	
	
	


Słownie:  
- 2 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
- 6 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

