	
	
	
	KOSZTORYS OFERTOWY

	NAZWA INWESTYCJI
	:    Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu dzie-

	
	
	siątym
	

	ADRES INWESTYCJI
	:
	Poznań, ul. Juraszów 7/19

	INWESTOR
	:    Szpital Wojewódzki w Poznaniu

	ADRES INWESTORA
	:
	60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19

	BRAN  A
	:
	sanitarna-automatyka-informatyka- elektryczna

	DATA OPRACOWANIA
	
	:    maj 2021

	
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót  :
	zł

	
	
	
	

	Słownie:
	
	
	

	
	
	
	


WYKONAWCA :
INWESTOR :

Data opracowania

Maj 2021


Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

Szpital Lutycka konserwacja -miesiąc dziesiąty  TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Z
	RAZEM

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Instalacje silnoprądowe
	
	
	
	
	
	

	2
	System IT BENDER
	
	
	
	
	
	

	3
	Prace informatyczne w zakresie
	
	
	
	
	
	

	
	eksploatacji central wentylacyj-
	
	
	
	
	
	

	
	nych oraz systemu wizualizacji i
	
	
	
	
	
	

	
	sterowania układu energetyczne-
	
	
	
	
	
	

	
	go
	
	
	
	
	
	

	4
	Prace informatyczne, system wi-
	
	
	
	
	
	

	
	zualizacji i sterowania BMS dla
	
	
	
	
	
	

	
	central wentylacyjnych
	
	
	
	
	
	

	9
	Węzeł cieplny
	
	
	
	
	
	

	10
	Centrale wentylacyjne
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	


Słownie:

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

	Lp.
	Podstawa wy-
	Opis
	Jedn. miary
	
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	ceny
	
	
	
	
	zł
	zł

	
	
	
	
	
	
	
	(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7

	Szpital Wojewódzki - konserwacja
	
	
	
	
	

	1
	Instalacje silnoprądowe
	
	
	
	
	

	1
	KNP 18 1301-
	Konserwacja rozdzielnic elektrycznych
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.1
	01.02 + KNP 18
	
	
	
	
	
	

	
	1301-01.01
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KNR-W 4-03
	Kontrola poprawnoś ci połączeń elektrycznych ,
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.1
	
	zacisków, połączeń śrubowych
	
	
	
	
	

	
	1202-02
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	3
	KNP 18 1342-
	Kontrola stanu zabezpieczeń elektrycznych
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	01.02
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	4
	KNP 18 1342-
	Kontrola poprawności napięć i prądów
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	01.01
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Kontrola i konserwacja wyłączników ró nicowo-prądo-
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.1
	kalk. własna
	wych
	
	
	
	
	

	6
	
	Kontrola i konserwacja osprzętu elektrycznego oraz
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.1
	kalk. własna
	oświetlenia podstawowego i awaryjnego
	
	
	
	
	

	7
	
	Dojazdy
	dojazd
	
	3.00
	
	

	d.1
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	Razem dział Instalacje silnoprądowe
	
	
	
	
	

	2
	System IT BENDER
	
	
	
	
	

	8
	KNR AL-01
	Kontrola poprawności działania systemu
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.2
	0601-04
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Konserwacja urządzeń systemu
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.2
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	10
	KNR AL-01
	Przegląd i testowanie systemu
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	0604-06
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	11
	KNR-W 4-03
	Kontrola poprawności połączeń przewodów instalacji
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	1202-02
	
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Sprawdzanie występowania stanów alarmowych i usu-
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.2
	kalk. własna
	wanie przyczyn ich powstawania
	
	
	
	
	

	13
	
	Dojazdy
	dojazd
	
	1.00
	
	

	d.2
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	Razem dział System IT BENDER
	
	
	
	
	

	3
	Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania układu ener-

	
	getycznego
	
	
	
	
	
	

	14
	
	Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowni-
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	ków
	
	
	
	
	

	15
	
	Korekta nastaw obiektowych
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	16
	
	Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych po-
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	między sterownikami a stacją
	
	
	
	
	

	17
	
	Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu ,
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
	
	
	
	
	

	20
	
	Kontrola magistrali LonWorks
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Dojazdy
	dojazd
	
	1.00
	
	

	d.3
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	Razem dział Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i ste-
	

	rowania układu energetycznego
	
	
	
	
	

	4
	Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych
	
	
	

	22
	
	Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowni-
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	ków
	
	
	
	
	

	23
	
	Korekta nastaw obiektowych
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych po-
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	między sterownikami a stacją
	
	
	
	
	

	25
	
	Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego
	kpl
	
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	
	
	
	
	
	

	
	
	- 3 -
	
	
	
	
	



Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

	Lp.
	Podstawa wy-
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	ceny
	
	
	
	zł
	zł

	
	
	
	
	
	
	(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	27
	
	Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu ,
	kpl
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	Kontrola magistrali LonWorks
	kpl
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	d.4
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	Razem dział Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych
	
	

	9
	Węzeł cieplny
	
	
	
	
	

	49
	KNR-W 4-03
	Kontrola poprawności pracy urządzeń kontrolnych i elek-
	pomiar.
	20.00
	
	

	d.9
	1206-01
	trycznych oraz ich konserwacja
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	50
	KNP 18 D13
	Sprawdzenie poprawności działania układów automa-
	kpl
	1.00
	
	

	d.9
	
	tycznej regulacji
	
	
	
	

	
	1342-02
	
	
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	- 4 -
	
	
	
	



Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

	
	Lp.
	Podstawa wy-
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	
	ceny
	
	
	
	zł
	zł

	
	
	
	
	
	
	
	(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	51
	KNR-W 4-03
	Kontrola oraz utrzymanie dro ności instalacji sygnało-
	pomiar.
	12.00
	
	

	
	d.9
	1206-02+ KNR-
	wych od punktu poboru impulsu do urządzenia pomiaro-
	
	
	
	

	
	
	W 4-03 1206-01
	wego
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	52
	
	Kontrola i analiza komputerowego odczytu zu ycia ener-
	kpl
	1.00
	
	

	
	d.9
	kalk. własna
	gii cieplnej
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	53
	KNR 7-08 0103-
	Kontrola eksploatacyjna poprawności wskazania prze-
	kpl
	1.00
	
	

	
	d.9
	
	pływu oraz zliczenia energii cieplnej przez układ rozli-
	
	
	
	

	
	
	03
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	czeniowy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	54
	KNR 7-08 0201-
	Korekta nastaw parametrów zadanych regulatorów
	kpl
	4.00
	
	

	
	d.9
	
	
	
	
	
	

	
	
	04
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	55
	KNR 7-08 0302-
	Konserwacja urządzeń mechanicznych i napędowych
	kpl
	1.00
	
	

	
	d.9
	
	układów automatyki
	
	
	
	

	
	
	01
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	56
	KNR-W 2-15
	Konserwacja armatury odcinającej , odmulaczy i czysz-
	kpl
	1.00
	
	

	
	d.9
	
	czenie filtrów
	
	
	
	

	
	
	0520-05
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	57
	
	Dojazdy
	dojazd
	1.00
	
	

	
	d.9
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	
	Razem dział Węzeł cieplny
	
	
	
	

	10
	Centrale wentylacyjne
	
	
	
	

	
	58
	
	Kontrola poprawności pracy urządzeń
	pomiar.
	18.00
	
	

	
	d.10
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	59
	KNR-W 4-03
	Usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń oraz instalacji
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	
	
	
	
	
	

	
	
	1203-08
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	KNR-W 7-07
	Konserwacja urządzeń napędowych i mechanicznych
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	
	
	
	
	
	

	
	
	0101-04
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	61
	KNR-W 2-15
	Konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	
	
	
	
	
	

	
	
	0520-05
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	62
	
	Sprawdzenie połączeń elastycznych
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	63
	
	Czyszczenie i dezynfekcja kratek nawiewno/wywiew-
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	kalk. własna
	nych
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	64
	
	Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	65
	KNR-W 4-03
	Kontrola oraz utrzymanie dro ności instalacji sygnało-
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	
	wych
	
	
	
	

	
	
	1203-08
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	66
	KNR-W 4-03
	Kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	
	
	
	
	
	

	
	
	1202-01
	
	
	
	
	

	
	
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	67
	KNR-W 4-03
	Sprawdzenie poprawności działania układów automa-
	pomiar.
	18.00
	
	

	
	d.10
	
	tycznej regulacji
	
	
	
	

	
	
	1206-01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	68
	
	Testowanie układu SZR
	kpl
	18.00
	
	

	
	d.10
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	69
	
	Dojazdy
	dojazd
	3.00
	
	

	
	d.10
	kalk. własna
	
	
	
	
	

	
	Razem dział Centrale wentylacyjne
	
	
	
	

	
	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	
	
	
	

	Słownie:
	
	
	
	
	



- 5 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

