Szpital  Lutycka konserwacja-miesiąc szósty
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Szpital  Lutycka konserwacja-miesiąc szósty
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

PRZEDMIAR  ROBÓT
	NAZWA INWESTYCJI
	  :     Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglady konserwacyjne w miesiącu szóstym

	ADRES INWESTYCJI
	  :     Poznań, ul. Juraszów 7/19

	INWESTOR
	  :     Szpital Wojewódzki w Poznaniu

	ADRES INWESTORA
	  :     60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19

	BRANŻA
	  :      sanitarna-automatyka-informatyka- elektryczna


DATA OPRACOWANIA
  :     maj 2021

[image: image1]
Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

[image: image2]
Słownie:

[image: image3]
	WYKONAWCA :
	INWESTOR :

	Data opracowania maj 2021
	Data zatwierdzenia


Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Szpital  Wojewódzki  - konserwacja

	1
	Instalacje silnoprądowe

	1 d.1
	KNP 18
1301-01.02 +
KNP 18
1301-01.01 analogia
	Konserwacja rozdzielnic elektrycznych
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	2 d.1
	KNR-W 4-03 1202-02 analogia
	Kontrola poprawności połączeń elektrycznych , zacisków, połączeń śrubowych
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	3 d.1
	KNP 18
1342-01.02 analogia
	Kontrola stanu zabezpieczeń elektrycznych
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	4 d.1
	KNP 18
1342-01.01 analogia
	Kontrola poprawności napięć i prądów
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	5 d.1
	kalk. własna
	Kontrola i konserwacja wyłączników różnicowo-prądowych
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	6 d.1
	kalk. własna
	Kontrola i konserwacja osprzętu elektrycznego oraz oświetlenia  podstawowego i awaryjnego
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	7 d.1
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	
	

	
	
	3.00
	dojazd
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	2
	System IT BENDER

	8 d.2
	KNR AL-01 0601-04 analogia
	Kontrola poprawności działania systemu
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	9 d.2
	kalk. własna
	Konserwacja urządzeń systemu
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	10 d.2
	KNR AL-01 0604-06 analogia
	Przegląd i testowanie systemu
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	11 d.2
	KNR-W 4-03 1202-02 analogia
	Kontrola poprawności połączeń przewodów instalacji
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	12 d.2
	kalk. własna
	Sprawdzanie występowania stanów alarmowych i usuwanie przyczyn ich powstawania
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	13 d.2
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	
	

	
	
	1.00
	dojazd
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	3
	Prace informatyczne w zakresie eksploatacji central wentylacyjnych oraz systemu wizualizacji i sterowania układu energetycznego

	14 d.3
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	15 d.3
	kalk. własna
	Korekta nastaw obiektowych
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	16 d.3
	kalk. własna
	Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	17 d.3
	kalk. własna
	Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	18 d.3
	kalk. własna
	Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	19 d.3
	kalk. własna
	Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu , konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	20 d.3
	kalk. własna
	Kontrola magistrali LonWorks
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	21 d.3
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	
	

	
	
	1.00
	dojazd
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	4
	Prace informatyczne, system wizualizacji i sterowania BMS dla central wentylacyjnych 

	22 d.4
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy poszczególnych sterowników
	kpl
	
	


	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	23 d.4
	kalk. własna
	Korekta nastaw obiektowych
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	24 d.4
	kalk. własna
	Kontrola jakości oraz poprawności transmisji danych pomiędzy sterownikami a stacją
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	25 d.4
	kalk. własna
	Obsługa danych gromadzonych na dysku twardym
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	26 d.4
	kalk. własna
	Obsługa poprawności pracy systemu operacyjnego
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	27 d.4
	kalk. własna
	Defragmentacja dysków, optymalizacja pracy systemu , konfiguracja i parametryzacja systemu telemetrii
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	28 d.4
	kalk. własna
	Kontrola magistrali LonWorks
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	29 d.4
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	
	

	
	
	1.00
	dojazd
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	9
	Węzeł cieplny


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	49 d.9
	KNR-W 4-03 1206-01 analogia
	Kontrola poprawności pracy urządzeń kontrolnych i elektrycznych  oraz ich konserwacja
	pomiar
.
	
	

	
	
	20.00
	pomiar
.
	20.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20.000

	50 d.9
	KNP 18 D13 1342-02 analogia
	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	51 d.9
	KNR-W 4-03
1206-02+
KNR-W 4-03 1206-01 analogia
	Kontrola oraz utrzymanie drożności instalacji sygnałowych od punktu poboru impulsu do urządzenia pomiarowego
	pomiar
.
	
	

	
	
	12.00
	pomiar
.
	12.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.000

	52 d.9
	kalk. własna
	Kontrola i analiza komputerowego odczytu zużycia energii cieplnej
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	53 d.9
	KNR 7-08 0103-03 analogia
	Kontrola eksploatacyjna poprawności wskazania przepływu oraz zliczenia energii cieplnej przez układ rozliczeniowy
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	54 d.9
	KNR 7-08 0201-04 analogia
	Korekta nastaw parametrów zadanych regulatorów
	kpl
	
	

	
	
	4.00
	kpl
	4.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.000

	55 d.9
	KNR 7-08 0302-01 analogia
	Konserwacja urządzeń mechanicznych i napędowych układów automatyki
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	56 d.9
	KNR-W 2-15 0520-05 analogia
	Konserwacja armatury odcinającej , odmulaczy i czyszczenie filtrów
	kpl
	
	

	
	
	1.00
	kpl
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	57 d.9
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	
	

	
	
	1.00
	dojazd
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	10
	Centrale wentylacyjne

	58 d.10
	kalk. własna
	Kontrola poprawności pracy urządzeń
	pomiar
.
	
	

	
	
	18.00
	pomiar
.
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	59 d.10
	KNR-W 4-03 1203-08 analogia
	Usuwanie zakłóceń w pracy urządzeń oraz instalacji
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	60 d.10
	KNR-W 7-07 0101-04 analogia
	Konserwacja urządzeń napędowych i mechanicznych
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	61 d.10
	KNR-W 2-15 0520-05 analogia
	Konserwacja i regulacja zaworów regulacyjnych
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	62 d.10
	kalk. własna
	Sprawdzenie połączeń elastycznych
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	63 d.10
	kalk. własna
	Czyszczenie i dezynfekcja kratek nawiewno/wywiewnych
	kpl
	
	


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	64 d.10
	kalk. własna
	Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	65 d.10
	KNR-W 4-03 1203-08 analogia
	Kontrola oraz utrzymanie drożności  instalacji sygnałowych
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	66 d.10
	KNR-W 4-03 1202-01 analogia
	Kontrola połączeń elektrycznych i ich konserwacja
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	67 d.10
	KNR-W 4-03 1206-01
	Sprawdzenie poprawności działania układów automatycznej regulacji
	pomiar
.
	
	

	
	
	18.00
	pomiar
.
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	68 d.10
	kalk. własna
	Testowanie układu SZR
	kpl
	
	

	
	
	18.00
	kpl
	18.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.000

	69 d.10
	KNR-W 2-17 0315-02 analogia
	Kontrola i wymiana filtrów typu EU5 ( różnej wielkości) w centralach wentylacyjnych
	szt.
	
	

	
	
	54.00
	szt.
	54.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	54.000

	70 d.10
	KNR-W 2-17 0315-01 analogia
	Kontrola i wymiana filtrów typu EU9 ( różnej wielkości) w centralach wentylacyjnych
	szt.
	
	

	
	
	28.00
	szt.
	28.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.000

	71 d.10
	KNR-W 2-17 0315-03 analogia
	Kontrola i wymiana filtrów typu DEU4  w centralach wentylacyjnych
	szt.
	
	

	
	
	2.00
	szt.
	2.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.000

	72 d.10
	kalk. własna
	Wykonanie badań czystości mikrobiologicznej powietrza na  salach operacyjnych ( 1 pomiar  na salę)
	kpl
	
	

	
	
	8.00
	kpl
	8.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8.000

	73 d.10
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	
	

	
	
	3.00
	dojazd
	3.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.000

	11
	Wywiewniki sufitowe

	74 d.11
	kalk. własna
	Czyszczenie wywiewników sufitowych
	kpl
	
	

	
	
	7.00
	kpl
	7.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	75 d.11
	kalk. własna
	Dojazdy
	dojazd
	
	

	
	
	1.00
	dojazd
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000


- 2 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
- 4 -
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

