Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/O/130/2021	 Rzeszów dnia: 2021-07-01

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy zadania nr 6

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga aby detektor QUASIPEAK (quasi-szczytowy) był zainstalowany w analizatorze, czy tez tylko opcjonalny do dokupienia w przyszłości?

Odpowiedź 1:

Detektor QUASIPEAK (quasi-szczytowy)- zamawiający przewiduje jako opcję dokupienia (rozbudowy) w przyszłości

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza analizator pracujący przy częstotliwości zasilania sieci 45Hz-60Hz

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza pracę analizatora przy częstotliwościach 45Hz-60Hz

Dotyczy zadania częściowego nr 1;

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści kolumnę GPC 5µm o wymiarach 300 x 7.8 mm i porach 10 000 A°, pracującą w zakresie masy 5K - 500K DA?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuści kolumnę GPC 5µm o wymiarach 300 x 7.8 mm i porach 100 000 A°,  pracującą w zakresie masy 10K - 1000K DA?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

BYŁO:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa kolumn. Dostawa odczynników. Dostawa multimetrów. Dostawa wielokanałowego przedwzmacniacza dla czujników AE oraz PZT. Dostawa materiałów do prac badawczych. Dostawa analizatora. NIE OTWIERAĆ przed 2021-07-05 godz. 10:15 - NA/O/130/2021”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia  2021-07-05 do godz. 10:15.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-07-05 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa kolumn. Dostawa odczynników. Dostawa multimetrów. Dostawa wielokanałowego przedwzmacniacza dla czujników AE oraz PZT. Dostawa materiałów do prac badawczych. Dostawa analizatora. NIE OTWIERAĆ przed 2021-07-06 godz. 10:15 - NA/O/130/2021”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia  2021-07-06 do godz. 10:15.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-07-06 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.