ZP/27/2021- Zakup i dostawa opatrunków jałowych II





Załącznik nr 1 do SWZ


	PAKIET 1 – OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Rozmiar propono-wany
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Ilość na 12 m-cy w zestawach 
	Cena jednostkowa netto za szt.  
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w % i w zł
	Wartość z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki 
w zest. 

	1
	Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna samoprzylepna 280cm x 225cm 
z wycięciem w kształcie litery U, o wymiarach 10cmx100cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1 serweta samoprzylepna na ekran anestezjologiczny 
z wycieciem w kształcie litery U, o wymiarach 45cmx65cm z dwoma zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych, 1 serweta nieprzylepna 150x180cm (podkład pod biodro), 1 serweta samoprzylepna 75cmx90cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cmx110cm, 3 taśmy samoprzylepne 10cmx50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego 
o gramaturze min. 57g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 112g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

	
	
	320

	
	
	
	
	
	
	2 zest.

	2
	Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna 320cmx225cm zaopatrzona 
w elastyczny, samouszczelniający otwór o wymiarze 7cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna 150cmx180cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cmx55cm, 1 taśma samoprzylepna 10cmx50cm.  Serwety główne wykonane z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 57g/m², wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia 
o gramaturze min 112g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	
	
	1020

	
	
	
	
	
	
	2 zest.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

	PAKIET 2- TAŚMY

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Rozmiar proponowany
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Ilość na 12 m-cy 
w szt.
	Cena jednostkowa netto za szt.  
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w % i w zł
	Wartość z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki w szt. 

	1
	Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 2,5cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania, wzdłuż taśmy perforowana wierzchnia część.  

	
	
	140

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 
5cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania, wzdłuż taśmy perforowana wierzchnia część.  

	
	
	300

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 
10cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania, wzdłuż taśmy perforowana wierzchnia część.  

	
	
	550

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 
15cm x 10m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania, wzdłuż taśmy perforowana wierzchnia część.  

	
	
	280

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	5
	Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 
20cm x 10m,  pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania, wzdłuż taśmy perforowana wierzchnia część.  

	
	
	280

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

	PAKIET 3- JAŁOWE TUPFERY I SETONY 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Rozmiar proponowany
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Ilość na 12 m-cy w szt.
	Cena jednostkowa netto za szt.  
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT 
w % i w zł
	Wartość z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki w szt. 

	1
	Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15cm x 15cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu.

	
	
	3500

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	2
	Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15cm x 15cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu.

	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	3
	Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 9,5cm x 9,5cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwości wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu.

	
	
	2000

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	4
	Setony jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum17 nitek, 4 warstwy, 2m x 5cm 
z nitką RTG po 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych 
z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta,z możliwością wklejania do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. 

	
	
	400

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	5
	Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstwy, 5 cm x 1 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych 
z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu.
	
	
	400

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	6
	Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 
8 warstwy, 5 cm x 1 cm z po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu.
	
	
	500

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	7
	Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek,  
8 warstwy, 10cm x 2cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych 
z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. 
	
	
	3000

	
	
	
	
	
	
	2 szt.

	8
	Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek,  
8 warstwy, 10cm x 2cm po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się 
z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, 
z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. 
	
	
	1300

	
	
	
	
	
	
	

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie…………………………………………………………

	


Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….(nazwa, siedziba)

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy


………………………………………………………………….

