RPO .RC .21.006 - PCI N2_033 Proekologiczne funkcyjne powłoki polimerowe otrzymywane z wodnych dyspersji poliuretanowych- zad 4

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Znak sprawy: NA/O/150/2021 Rzeszów, 2021-07-07

Podstawa prawna ogłoszenia: nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019  poz. 2019 ze zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów NIP: 813-026-69-99

Osoba prowadząca postępowanie:

mgr Magdalena Salamon -  tel. (17) 8653636 e-mail msalamon@prz.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

| - Zadanie częściowe nr | - Opis |
| --- | --- |
| - 1 | Temat: Dostawa licznika cząstek Wspólny Słownik Zamówień: 38550000-5 - Liczniki, 31120000-3 - Generatory Opis: Kanały: 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,0 µm, 5,0 µm, 10,0 µm Natężenie przepływu: 0,1 cfm (2,83 L/min) Źródło światła od 775 nm do 795 nm, laser 3B klasy 90mW Tryby pomiaru Pomiary pierwotne, #/m3, #/ft3, #/l w trybie Zbiorczym lub Różnicującym Skuteczność zliczania 50 % @ 0,3 µm; 100 % dla cząstek > 0,45 µm (zgodnie z normą ISO 21501lub równoważne ) Pomiar zerowy 1 pomiar/5 minut (JIS B9921) Limity stężenia 10 % przy 4,000,000 cząstek na ft3 (zgodnie z normą ISO 21501) Przechowywanie danych 10000 rekordów (bufor obrotowy) Alarmy Stężenie, rozładowanie akumulatora, błąd czujnika Czas opóźnienia od 0 do 24 godzin Wlot próbki Sonda izokinetyczna Bezpieczeństwo Sterowanie hasłem administratora (opcjonalnie) Tryb komunikacji USB lub Ethernet Wymiary 27,2 cm x 9,9 cm x 5,3 cm (10,7 cala x 3,9 cala x 2,1 cala)+/-1% Waga 0,68 kg)+/-1% Zasilacz prąd zmienny od 100 V do 240 V, prąd stały 12 V, 2.5 A Akumulator Litowo-jonowy 7,4 V 2600 mAh; 10 godzin normalnego użytkowania (5 godzin ciągłego pobierania próbek)[br] / 3,5 godziny Kalibracja Cząstki PSL (Solid Polystyrene Latex) w powietrzu (zgodnie z NIST) Środowisko pracy od 50°F do 104°F (od 10°C do 40°C)/< 95 %wilgotności względnej bez kondensacji<BR/> Warunki przechowywania od 14 °F do 122 °F (od -10 °C do 50 °C)/< 98% wilgotności względnej bez kondensacji<BR/> Dołączone akcesoria Stacja dokująca do ładowania i łączności przez port USB i Ethernet, kabel ENET CAT5E lub równoważne o długości 2m, kabel USB-A - MINI-B o długości 1,8m, zasilacz na prąd stały 12 V, filtr wejściowy do pomiaru zerowego, łącznik filtru, próbna nasadka ochronna wlotu, walizka; twardy futerał, skrócona instrukcja obsługi oraz instrukcja obsługi użytkownika na dysku CD - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 2 | Temat: Dostawa generatorów funkcyjnych Wspólny Słownik Zamówień: 31120000-3 - Generatory Opis: Generator funkcyjny (4 szt.) Przedmiotem zamówienia jest generator funkcyjny posiadający funkcjonalność tzw. web-serwera umożliwiającego zdalną kontrolę za pomocą wirtualnego panelu obsługiwanego z poziomu przeglądarki internetowej oraz kompatybilny z nieodpłatnym dedykowanym oprogramowaniem, umożliwiającym konfigurowanie parametrów i zdalne zarządzanie przyrządem przy użyciu jednego komputera. Generator powinien spełniać wymagania podane w specyfikacji. Specyfikacja Nie mniej niż 2 kanały Napięcie - zakres regulacji 0,001-20 V (wartości szczytowe) Dokładność nastawiania napięcia nie gorsza niż 1% + 1 mV Składowa stała regulowana w zakresie ±10 V Częstotliwość - zakres regulacji 1 Hz - 20 MHz Rozdzielczość odczytu częstotliwości 1 Hz Dokładność nastawiania częstotliwości nie gorsza niż 1 ppm + 15 pHz Regulacja przesunięcia fazowego pomiędzy kanałami w zakresie 0-360° Rozdzielczość regulacji przesunięcia fazowego 0,1° Tryby pracy na dwóch kanałach: niezależne, sprzężone (amplituda, częstotliwość, składowa stała), suma obu kanałów, oba kanały równe, kanał 1 = -kanał 2 Przesłuch pomiędzy kanałami nie większy niż -85 dB Przebiegi: sinus, trójkąt, prostokąt, impuls, szum Gaussa, sekwencje pseudolosowe (PRBS), składowa stała Zniekształcenia THD sygnału sinusoidalnego nie większe niż 0,04% Czas narastania sygnału prostokątnego nie większy niż 8,4 ns Liniowość sygnału trójkątnego nie gorsza niż 0,05% Współczynnik wypełnienia impulsu regulowany w zakresie 0,01%-99,99% Szerokość impulsu regulowana od wartości 16 ns Współczynnik szczytu szumu Gaussa nie mniej niż 4,6 Okres powtarzania szumu Gaussa nie mniej niż 50 lat Tryby pracy: ciągły, modulacja (AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM), przemiatanie częstotliwości, Przebiegi wbudowane: kardioidalny, eksponenta malejąca, eksponenta rosnąca, impuls Gaussa, funkcja D-Lorentza Wyświetlacz LCD nie mniej niż 4,3 cala Komunikacja LAN oraz USB Wbudowana funkcjonalność web-serwera WWW Pobór mocy nie więcej niż 45 W Gwarancja nie mniej niż 3 lata - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 3 | Temat: Dostawa wagosuszarki. Wspólny Słownik Zamówień: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza Opis: Obciążenie maksymalne [Max] 200 g Dokładność odczytu [d] 0,1 mg Zakres tary -200 g Adiustacja zewnętrzna Wyświetlacz 5" pojemnościowy kolorowy dotykowy Interfejs RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi® Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz Moc pobierana przez urządzenie 6 W Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Maksymalna masa próbki 200 g Element grzewczy promiennik podczerwieni Moc elementu grzewczego 450 W Powtarzalność wilgotności +/-0,05% (próbka ~ 2g), +/-0,01% (próbka ~ 10g) Dokładność odczytu wilgotności 0,0001% Zakres temperatury suszenia max 160 °C Sposób suszenia 4 profile suszenia (standardowy, szybki, schodkowy, łagodny) Opcje zakończenia suszenia 4 tryby (czasowy, definiowany, automatyczny, ręczny) Max. wysokość badanej próbki 20 mm Wymiar szalki 90, h= 8 mm Wymiary opakowania 470×380×336 mm ( +/-1%) Funkcje dodatkowe: identyfikacja próbki - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| - 4 | Temat: Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: Zakup aparatu do pomiaru grubości powłok typ. PosITector 200 lub równoważne z sondą do pomiarów grubości w zakresie od 13 do 1 000 µm lub komplementarny o następującej specyfikacji: Przenośny miernik do nieniszczącego, ultradźwiękowego pomiaru jednej, dwóch lub trzech pojedynczych warstw powłoki jednocześnie na podłożu niemetalicznym, takim jak np.: drewno, beton, szkło, plastik, guma itp. Posiada pamięć wewnętrzną do 100,000 odczytów (model Advanced). W wersji Advanced mierzy jednocześnie do trzech warstw powłoki i podaje interpretację graficzną (wykres) wyniku. Posiada duży, czytelny wyświetlacz z regulacją jaskrawości, odporny na zarysowania. ZAKRES POMIAROWY: B od 13 do 1 000 µm DOKŁADNOŚĆ: ± 2 µm lub 3% wartości WYMIARY: 135 x 61 x 28 mm WAGA: 140 g W ZESTAWIE: miernik, sonda, 3 baterie AAA, osłona gumowa z klipsem do paska, futerał z paskiem na ramię, żel przewodzący, certyfikat kalibracji (NIST), instrukcja obsługi - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

- Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

III. TERMIN REALIZACJI

5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1,

56 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. - Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów. - Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim - Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. ## W przypadku podmiotów zagranicznych: Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dodatkowe informację: ## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. ## 6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia ## 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ## 8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia ## 9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty Oferta powinna zawierać: - Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp. - Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail). - Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

V. KRYTERIA OCENY OFERT Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria: Cena 100% Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów cena oferty ocenianej Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

VIII. BADANIE OFERTY W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, - W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. - Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ 1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu. 2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania. 3) Oferty złożone po terminie UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia

VI.TERMINY PŁATNOŚCI Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres e msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa licznika cząstek. Dostawa generatorów funkcyjnych. Dostawa wagosuszarki. Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok NIE OTWIERAĆ przed 2021-07-14 godz. 10:15 - NA/O/150/2021” Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-07-14 do godz. 10:00. Termin związania ofertą: 30 dni ## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-07-14 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA - Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: msalamon@prz.edu.pl - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2. - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Zał. nr 1 do zapytania

RPO .RC .21.006 - PCI N2_033 Proekologiczne funkcyjne powłoki polimerowe otrzymywane z wodnych dyspersji poliuretanowych- zad 4

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Dostawy

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Sprawę prowadzi: mgr Magdalena Salamon

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa licznika cząstek. Dostawa generatorów funkcyjnych. Dostawa wagosuszarki. Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Osoba do kontaktu ( proszę uzupełnić)

Imię, nazwisko:

Telefon:

e-mail:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

| - Zadanie częściowe nr |  |
| --- | --- |
| - 1 | Dostawa licznika cząstek cenę netto:....................................zł. słownie netto: .......................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 2 | Dostawa generatorów funkcyjnych cenę netto:....................................zł. słownie netto: ........................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ....................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 3 | Dostawa wagosuszarki. cenę netto:....................................zł. słownie netto: ..................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: ..................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |
| - 4 | Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok cenę netto:....................................zł. słownie netto: ....................................................................................................................zł. cenę brutto:..................................zł. słownie brutto: .................................................................................................................zł. podatek VAT:...............................zł. - słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł. |

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia:

- 5 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1,

56 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 2

20 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 3

14 dni od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 4

- warunki płatności: 14 dni

- okres gwarancji ( proszę uzupełnić)

zad 1…………………………

zad 2………………………….

zad 3………………………….

zad 4…………………………..

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 30 dni

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* /Jeśli nie dotyczy wykreślić/

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy