Załącznik. 9.p.1

Eap.2412/8/21/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 1 - Narzędzia jednorazowe laparoskopowe wraz z akcesoriami

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1; 17 | A - Pamięć kształtu po rozprężeniu | 0-15 | Pamięć kształtu po rozprężeniu – 15 pkt. |  |
| 2 | 6; 7; 8; 9; 18 | B - Samocofające się metalowe ostrze | 0-15 | Cofanie się ostrza – 15 pkt. |  |
| 3 | 12; 13 | C - Kodowanie kolorystyczne | 0-10 | Zachowane kodowanie kolorystyczne – 10 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy