Zał.9.p.8

Eap.2412/8/21/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 8 – Napęd ortopedyczny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymaganie | Potwierdzenie przez Wykonawcę Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |

| 1 | Napęd ortopedyczny zestaw – 1 kpt. Producent…… Typ, model ………. Rok produkcji…… | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Napęd ortopedyczny dużej mocy, lekka, modularna rękojeść pokryta materiałem PEEK, waga 950g, zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi, silnik nie wymaga konserwacji i smarowania, akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu, napęd kaniulowany 4mm, prędkość maksymalna 13000 osc./min./950/250/200 obr./min. (uzależniona od zastosowanej nasadki), metody sterylizacji – autoklaw 134 stopnie - 1szt | Tak |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy napędu z nasadkami typu: piła oscylacyjna, piła oscylacyjna MIS, piła posuwisto-zwrotna, mikropiła do małych procedur ortopedycznych, sternotom. | Podać II Kryterium wyboru oferty A - Brak możliwości rozbudowy – 0 pkt. Możliwość rozbudowy napędu z nasadkami typu: piła oscylacyjna MIS, piła posuwisto – zwrotna, micropiła do małych procedur ortopedycznych, sternotom – 30 pkt. |  |
| 4 | Brak możliwości otwarcia obudowy akumulatora po podłączeniu do napędu - mechanizm zapobiegający wypadnięciu akumulatora podczas pracy napędu. | Tak |  |
| 5 | Właściwości napędu Wymaga lub nie wymaga smarowania i konserwacji | Podać II Kryterium wyboru oferty B -Cykliczne wykonywanie smarowania i konserwacji – 0 pkt. Napęd nie wymaga smarowania i konserwacji – 10 pkt. |  |
| 6 | Współpraca napędu z nasadkami typu: AO, AO/Trinkle, Trinkle, Harris, Zimmer/Hudson | Podać |  |
| 7 | Obudowa akumulatora montowana od spodu rękojeści - 2szt | Tak |  |
| 8 | Aseptyczny zestaw do montażu akumulatora w obudowie-1szt | Tak |  |
| 9 | Akumulator niesterylny Li-Ion, napięcie 10,8V, pojemność 2,2Ah, waga 250g - 2 szt. | Tak Podać |  |
| 10 | Uniwersalna ładowarka do akumulatorów Li-Ion, możliwość jednoczesnego ładowania czterech akumulatorów, wyposażona w wyłącznik główny, waga 2,65 kg, moc 250W, ekran dotykowy(dla każdego akumulatora) wyświetlający komunikat błędu, poziom naładowania akumulatora, informację o zakończeniu ładowania - 1szt | Tak |  |
| 11 | Nasadka wiertarska typu Jacobs, zakres 0 – 7,4 mm z kluczykiem, kaniulacja 4,1mm, obroty 0-950 obr./min. z kluczykiem – 1szt | Tak |  |
| 12 | Nasadka do drutów typu Kirschnera 0,8 – 4.0 mm, obroty 0-950 obr./min. – 1szt | Tak |  |
| 13 | Kontener sterylizacyjny dedykowany do oferowanego napędu z przegródkami na wszystkie elementy autoklawowalne – 1szt | Tak Podać |  |
| 14 | Nasadka do piły oscylacyjnej dużej typu MIS umożliwiacjące wykonanie dużych zabiegów jak protezoplastyka stawu kolanowego, HTO, ilość oscylacji min. 13000 osc/min – 1szt | Tak |  |
| 15 | Nasadka do mikropiłki oscylacyjnej dedykowanej do małych ostrzy do zabiegów prezcyzyjnych na drobnych kosciach, ilość oscylacji min. 13000 osc/min – 1szt | Tak |  |
| 16 | Stojak do ładowania akumulatorów kompatybilny z ładowarką – 4 szt | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w II kryterium wyboru oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /                                                       ………………………………..

Podpis osoby upoważnionej