Pismo: KC-zp.272-324/21                   		Kraków, 2021-07-12

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ i Zmiana SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2021-04-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.  2019 r. ze zm.) w trybie „podstawowym bez negocjacji”, którego przedmiotem jest dostawa pompy próżniowej  - KC-zp.272-324/21.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz) do maksymalnie 16 m3/h –  proszę o potwierdzenie minimalnej szybkości pompowania.

- Masa  nie większa niż 30 kg   –  czy to masa pompy z rączką i olejem?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga szybkości pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz) 16 m3/h. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWZ w pkt 4.1

Z:

Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz) do maksymalnie 16 m3/h.

Na:

Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz) 16 m3/h

- Zamawiający w SWZ wskazał 30 kg masy netto, co oznacza masę pompy z olejem. Jeśli rączka jest integralną częścią pompy gotowej do pracy, to masa rączki zalicza się do masy pompy.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.