Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Znak sprawy: NA/O/150/2021	 Rzeszów dnia: 2021-07-13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Dotyczy zadania nr 5

Pytanie 1:

Czy w związku z tym, że generatory, będące przedmiotem tego postępowania, po ewentualnej każdorazowej naprawie wymagają kalibracji w autoryzowanym laboratorium producenta niedostępnym w Polsce, Zamawiający dopuszcza maksymalny czas serwisu do 30 dni? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas skrócić.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na maksymalną czas serwisu do 30 dni

Pytanie 2:

W tytule postępowania są generatory funkcyjne, natomiast specyfikacja, zapisem „Przebiegi wbudowane: kardioidalny, eksponenta malejąca, eksponenta rosnąca, impuls Gaussa, funkcja D-Lorentza      Sinus, prostokąt, narastajacy, impuls, trójkąt, szum Gaussa, PRBS (pseudorandom binary sequence), DC”, wskazuje na generatory arbitralne. W celu spełnienia tego kryterium należy wyposażyć generator w opcje 335ARB2U, rozszerzającą o przebiegi arbitralne, która jest płatna. W związku z tym czy Zamawiający wymaga dostawy generatorów arbitralnych, czy dopuszcza zaoferowanie generatorów funkcyjnych bez tych przebiegów, a posiadające przebiegi Sinus, prostokąt, narastajacy, impuls, trójkąt, szum Gaussa, PRBS (pseudorandom binary sequence), DC?

Odpowiedź 2:

Dopuszczam zaoferowanie generatorów funkcyjnych bez przebiegów arbitralnych czyli bez opcji 335ARB2U - wystarczy  przebiegi sinus, prostokąt, narastający, impuls, trójkąt, szum Gaussa, PRBS oraz DC.

Dotyczy zadania 1:

Pytanie 3:

W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu - znak sprawy NA/O/150/2021, dotyczącym zadania 1 – licznika cząstek w powietrzu, chcielibyśmy zapytać czy termin realizacji określony w zapytaniu na 5 dni  od daty udzielenia zamówienia, jest dla Państwa parametrem krytycznym ? Jest to termin ekstremalnie krótki i prosilibyśmy o zmianę terminu do 30 dni.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARIA OFERT

Było:

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa licznika cząstek. Dostawa generatorów funkcyjnych. Dostawa wagosuszarki. Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok NIE OTWIERAĆ przed 2021-07-14 godz. 10:15 - NA/O/150/2021”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-07-14 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-07-14 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Zamawiający zmienia na :

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą 
e-mailową na adres e msalamon@prz.edu.pl  Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa licznika cząstek. Dostawa generatorów funkcyjnych. Dostawa wagosuszarki. Dostawa aparatu do pomiaru grubości powłok NIE OTWIERAĆ przed 2021-07-16 godz. 10:15 - NA/O/150/2021”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w zamknietej kopercie  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2021-07-16 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-07-16 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.