Kraków dnia: 2021-07-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/33/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/33/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dot. Pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, poliestrowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany silikonem? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem 40 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu 8, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu 8 Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, o okresie podtrzymywania tkanki ok. 28 dni (po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%) i okresie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni? Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek