Kraków dnia: 2021-07-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/33/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/33/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pakiet 4 –pozycja 1 –4 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości150cm lub 250cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza długości 150 cm, dopuszcza długość 250 cm z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 4, pozycja 4 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 4, pozycja 1 –4 –Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 4, pozycja 7 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 8–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 37mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 7, pozycja 1, 3-5 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 250cm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pozycji nr 1,3,5 z zachowaniem pozostałych warunków SWZ, dla pozycji nr 4 Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 7, pozycja 2–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 7, pozycja 7–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 7, pozycja 9–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek