Kraków dnia: 2021-07-13

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:ZP/33/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonyna”**Zakup i dostawa nici chirurgicznych II**”– znak sprawy **ZP/33/2021.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 3**  Pakiet 4 –pozycja 1 –4 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości150cm lub 250cm?  **Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza długości 150 cm, dopuszcza długość 250 cm z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.**  Pakiet 4, pozycja 1 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0”?  **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**  Pakiet 4, pozycja 4 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1”?  **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**  Pakiet 4, pozycja 1 –4 –Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.  **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**  Pakiet 4, pozycja 7 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?  **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.**  Pakiet 4, pozycja 8–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 37mm?  **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**  Pakiet 7, pozycja 1, 3-5 –Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 250cm?  **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę dla pozycji nr 1,3,5 z zachowaniem pozostałych warunków SWZ, dla pozycji nr 4 Zamawiający nie wyraża zgody.**  Pakiet 7, pozycja 2–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?  **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.**  Pakiet 7, pozycja 7–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?  **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.**  Pakiet 7, pozycja 9–Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?  **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek