ZP/27/2021- Zakup i dostawa opatrunków jałowych II





Załącznik nr 1 do SWZ


	PAKIET 1 – OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Rozmiar propono-wany
	Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego
	Ilość na 12 m-cy w zestawach 
	Cena jednostkowa netto za szt.  
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w % i w zł
	Wartość z VAT
	Nr katalogowy
	Producent
	Próbki 
w zest. 

	1
	Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna samoprzylepna 280cm x 225cm 
z wycięciem w kształcie litery U, o wymiarach 10cmx100cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1 serweta samoprzylepna na ekran anestezjologiczny 
z wycieciem w kształcie litery U, o wymiarach 45cmx65cm z dwoma zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych, 1 serweta nieprzylepna 150x180cm (podkład pod biodro), 1 serweta samoprzylepna 75cmx90cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cmx110cm, 3 taśmy samoprzylepne 10cmx50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego 
o gramaturze min. 57g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 112g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, numer LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

	
	
	320

	
	
	
	
	
	
	2 zest.

	2
	Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cmx190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cmx145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna 320cmx225cm zaopatrzona 
w elastyczny, samouszczelniający otwór o wymiarze 7cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna 150cmx180cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cmx55cm, 1 taśma samoprzylepna 10cmx50cm.  Serwety główne wykonane z laminatu min dwuwarstwowego o gramaturze min 57g/m², wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia 
o gramaturze min 112g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
	
	
	253

	
	
	
	
	
	
	2 zest.

	 
	RAZEM
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X


Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

	


Dane identyfikujące Wykonawcę: ………………….(nazwa, siedziba)

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy


………………………………………………………………….

