Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

Pismo: NA/O/142/2021	 Rzeszów dnia: 2021-07-14

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

### "Tarcza Boehme’go. Dostawa pieca rurowego."

Dotyczy zadania nr 2: „Dostawa pieca rurowego.”

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieca zbudowanego z elementów grzejnych z Fe-Cr-Al, bez modułu grzewczo-izolacyjnego WMI?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.