Niepołomice dnia: 2021-07-19

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.19.2021.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński” – znak sprawy ZP.271.19.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Ze względu na obszerny zakres materiału do sporządzenia wyceny i przygotowania oferty oraz trwający okres urlopowy wpływający na wydłużenie terminów oczekiwania na oferty cenowe materiałów oraz urządzeń, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień tj. do 26 lipca br. - Zgodnie z zapisami PFU nowy układ automatyki ma być oparty na systemie SCADA wskazanym przez Użytkownika, prosimy zatem o uszczegółowienie jaki to ma być system? - Czy Zamawiający posiada i udostępni projekt wykonawczy - rysunki, rzuty, przekroje oraz opis dotyczący obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 26.07.2021r. Ad. 2 ) Oprogramowanie Intouch lub iFIX. Ad.3) Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą i udostępni.

............................