Częstochowa dnia: 2021-07-20

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK515/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej” – znak sprawy ZP/RB-03/21.

Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o potwierdzenia wykonania w EX klapy ppoż. Odpowiedź: Klapy ppoż. strefa EX - jak na rysunkach WM1,WM2 i w wykazie tabelarycznym opisu 2. Prosimy o potwierdzenie wykonania w EX nagrzewnicy elektrycznej kanałowej. Odpowiedź: Nagrzewnica elektryczna kanałowa strefa EX - jak na rysunkach WM1,WM2 i w wykazie tabelarycznym opisu 3. Prosimy o potwierdzenie wykonania w EX chłodnicy kanałowej freonowej Odpowiedź: Chłodnica kanałowa freonowa strefa EX - jak na rysunkach WM1,WM2 i w wykazie tabelarycznym opisu 4. Prosimy o potwierdzenie wykonania w EX agregatu chłodniczego. Odpowiedź: Agregat chłodniczy na zewnątrz budynku, poza strefą EX - jak na rys. WM1 5. Prosimy o potwierdzenie wykonania w EX klimatyzatora ściennego split ( jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna). Jednostki zewnętrzne klimatyzacji (znajdujące się na zewnątrz budynku) nie mają żadnego kontaktu z powietrzem/gazami w laboratorium Odpowiedź: Jednostka wewnętrzna strefa EX, jednostka zewnętrzna poza strefą EX - jak na rysunku WM1 6. Prosimy o potwierdzenie wykonania w EX wentylatora kanałowego. Odpowiedź: Wentylator kanałowy strefa EX - jak na rysunkach WM1,WM2 i w wykazie tabelarycznym opisu 7. Prosimy o potwierdzenie wykonania w EX klapy uruchamianej automatycznie lub ręcznie- wentylacja awaryjna Odpowiedź: Klapy uruchamiane w razie awarii strefa EX - jak na rysunkach WM1,WM2 i w wykazie tabelarycznym opisu 8. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Zamawiający pokryje koszty dostawy i montażu materiałów eksploatacyjnych naturalnie zużywających się. Odpowiedź: Warunki gwarancji zgodnie z §11 wzoru umowy zamieszczonej na stronie ogłoszenia

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant