Kraków dnia: 2021-07-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-309/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na ”zakup wraz z dostawą do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-309/21” – znak sprawy KC-zp.272-309/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą jak poniżej: - Nazwa lub (i) wzór związku Stop. czystości Ilość pytanie 1 2 3 Kwas azotowy(V) HNO3 stężony (65%) wolny od As, Hg i Pb czda 30x1dm3 prosimy o podanie przykładowego producenta oraz numeru katalogowego - Kwas chlorowodorowy HCl stęż. (35-38%) wolny od As, Hg i Pb czda 30x1dm3 prosimy o podanie przykładowego producenta oraz numeru katalogowego - Kwas fluorowodorowy HF 49-50% wolny od As, Hg i Pb czda 20x1dm3 prosimy o podanie przykładowego producenta oraz nueru katalogowego - n-Heksan do GC do analiz środowiskowych for gas chromatography MS SupraSolv® 5x2,5 dm3 produkt niedostępny prosimy w wykreślenie - Materiał referencyjny - MISSIPPI-03 500ml produkt wycofany prosimy o wykreślenie Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Kwas chlorowodorowy 36,5 - 38%, BAKER INSTRA-ANALYZED® do analizy sladowej metali, J.T. Baker® - Kwas azotowy(V) 67 - 70% (w/w), BAKER INSTRA-ANALYZED® Plus do analizy sladowej metali, J.T. Baker® - HF (kwas chlorowodorowy) – firmy Lachner o nr katalogowym: 10024-P50 - Heksan do GC jest dostępny. Zamawiający nie wyraża zgody na jego wykreślenie z kalkulacji cenowej. - Zamawiający wykreśla z kalkulacji cenowej - Materiał referencyjny - MISSIPPI-03 500ml W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do SWZ nową obowiązująca kalkulację cenową załącznik nr 4A do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło