Niepołomice dnia: 2021-07-28

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.21.2021.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „tryb podstawowy” na ”Budowę skateparku i boiska do siatkówki plażowej wraz z komunikacją wewnętrzną i elementami małej architektury na działce nr 290/25, obr. 0001 Niepołomice, przy ul. Wałowej w Niepołomicach wg. Decyzji pozwolenia na budowę nr AB.6740.570.2021.SN” – znak sprawy ZP.271.21.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W PZT jest zapis: „elementy skateparku muszą posiadać certyfikaty oznaczone znakiem zgodności T+M z normą PN-EN 14974 + A1 : 2010. Certyfikaty te muszą być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu, oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzona jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji).” Podana w PZT norma PN-EN 14974 + A1 : 2010 jest nieaktualna, obecnie obowiązująca norma to PN-EN 14974:2019-07. Poprzednia jak i obowiązująca norma nie stawia warunków posiadania certyfikatów na urządzenia skateparku oraz monitorowanie produkcji. Wymóg posiadania certyfikatów, które obejmują monitorowanie produkcji nie gwarantuje Zamawiającemu, iż firma wykona zadanie w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi normami, ponieważ urządzenia są skręcane i ustawiane na miejscu (u zamawiającego) z poszczególnych części (półproduktów, modułów), a powyższy certyfikat nie uwzględnia rozmieszczenia urządzeń na nawierzchni jezdnej oraz stref bezpieczeństwa (zarówno poszczególne urządzenia jak i cały obiekt powinien być zgodny z aktualną normą PN-EN 14974:2019-07). Po ukończonym montażu producent wystawia deklarację zgodności z normą dołączając certyfikaty (atesty) na użyte materiały o czym wspomina obowiązująca norma PN-EN 14974:2019-07. Zamawiający może wymagać dodatkowego sprawdzenia (przez niezależną jednostkę) zgodności urządzenia z obowiązującą normą biorąc pod uwagę między innymi jakość wykonanego urządzenia oraz strefę bezpieczeństwa. Tak więc żądanie certyfikatu na etapie postępowania jest bezzasadne i będzie stanowić mocne ograniczenie uczciwej konkurencji oraz mocno ograniczy wybór potencjalnego wykonawcy (według naszej wiedzy jedna firma w Polsce produkująca skateparki posiada taki certyfikat, zatem zapis ten premiuje jednego konkretnego wykonawcę). Prosimy o odpowiedzi na pytania. - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenia skateparku były wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 14974:2019-07 ? - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby po montażu skatepark (zarówno poszczególne urządzenia jak i cały obiekt) był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07? - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby niezależna jednostka weryfikująca skatepark pod kątem zgodności z normą miała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) ? - Czy Zamawiający usunie zapis mówiący o dostarczeniu certyfikatów na urządzenia skateparku na etapie składania ofert ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1) Zamawiający wymaga aby urządzenia skateparku były wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 14974:2019-07. Ad. 2) Zamawiający wymaga aby po montażu skateparku cały obiekt był zweryfikowany przez niezależną jednostkę pod kątem zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07. Zamawiający wymaga by przed montażem poszczególnych urządzeń Wykonawca dostarczył wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA. Ad. 3) Tak. Ad. 4) Zamawiający nie wymaga dostarczenia certyfikatów na urządzenia skateparku na etapie składania ofert. Zamawiający wymaga by przed montażem poszczególnych urządzeń Wykonawca dostarczył wymagane prawem certyfikaty i atesty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA.

................................