Poznań dnia: 2021-07-29

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Komory, Monitory rzutu serca, Wagi” – znak sprawy SZW/DZP/44/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza ofertowego, Formularza asortymentowo – cenowego oraz Projektu umowy stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 4 do SWZ:

Pytanie nr 1 zadanie nr 3 Lista urządzeń - monitory rzutu serca Ponieważ monitory Vigileo, nie są już serwisowane przez jedyny autoryzowany serwis firmy Edwards Lifesciences, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty częściowej na pozycje nr 1 oraz 2 - Monitor rzutu minutowego serca EV1000 (który nadal posiada wsparcie serwisowe ze strony jedynego autoryzowaneo serwisu) lub rozdzielenie pakietu na monitory EV1000 oraz Vigileo. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozdzielając pakiet na monitory EV1000 oraz Vigileo. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 1, 2 oraz 4 do SWZ, tj. Formularz ofertowy, Formularz asortymentowo – cenowy oraz Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 2 § 3 ust. 6 projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w/w paragrafu ? W przypadku konieczności wymiany części, wykonania usługi spowodowanej awarią, uszkodzeniem, niesprawnością sprzętu lub jeśli części, materiały eksploatacyjne, czynności nie są wskazane przez wytwórcę do wymiany podczas przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu ofertę z uwzględnieniem wysokości cen zamiennych nie wyższych niż ceny oferowane przez producenta ceny katalogowe z uwzględnieniem 10% rabatu . Zmawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie weryfikację oferty Wykonawcy poprzez skierowania zapytania do innego punktu serwisowego (z uwzględnieniem obowiązku zastosowania oryginalnych części zamiennych lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE). W przypadku gdy oferta otrzymana od innego punktu serwisowego będzie korzystniejsza, Wykonawca ma prawo złożyć kontrofertę. Jeśli Wykonawca nie złoży kontroferty lub będzie ona mniej korzystna, Zamawiający ma prawo wykonania usługi na prawy przez inny serwis posiadający uprawnienia producenta . Kosz naprawy wykonany przez podmiot trzeci umniejsza kwotę przeznaczoną na naprawy określoną w ramach Umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje & 3 ust. 6 projektu umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 3 § 3 ust. 8 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie w/w ustępu ? Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie do 3 5 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego. W przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych od producenta czas naprawy może być dłuższy i będzie każdorazowo wskazany w ofercie naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie §3 ust. 8, jednocześnie modyfikuje §6 ust. 8 umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 4 § 6 projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu w w/w paragrafie o następującej treści: W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od terminu wskazanego na fakturze Wykonawca może wstrzymać realizację zobowiązań umownych bądź wykonywać usługi za pobraniem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 5 § 7 ust. 1 pkt.1 WARUNKI GWARANCJI projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z uwagi na fakt, iż na części wymieniane producent udziela na okres 6 miesięcy ? 1) na wymienione części - 24 6 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia urządzenia, potwierdzony Raportem Serwisowym; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Pytanie nr 6 § 7 ust. 2 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu oraz rozszerzenie w/w ustępu o następującą treść ? 2. Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 5 dni robocze od daty zgłoszenia wykonanej diagnostyki przez Wykonawcę . Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (nr 1) nr 2021/BZP 00126178/01 z dnia 26.07.2021 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego oraz formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 29.07.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 29.07.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 
ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki