DRWINIA dnia: 2021-07-29

**GMINA DRWINIA**

DRWINIA 57

32-709 DRWINIA

Pismo:ZP.271.5.2021.3

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „tryb podstawowy”na”**Modernizację boiska wielofunkcyjnego w Grobli**”– znak sprawy **ZP.271.5.2021.**

Zamawiający, **GMINA DRWINIA**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| W związku z opisem nawierzchni poliuretanowej, Zamawiający powołuje się na nieaktualna normę. Jedyną aktualnie obowiązującą normą odnośnie PU jest PN EN 14877:2014-02. Prosimy o zmianę. Prosimy także o dopuszczenie referencji na wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej o metrażu 1000 m2 bez rodzaju wykonywania tejże nawierzchni.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** |

Nawierzchnia winna być zgodna z norma PN EN 14877:2014-02.

Zamawiający nie wraża zgody na zmianę zapisów SIWZ dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych.

……………………………