Kraków dnia: 2021-08-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: KC-zp.272-359/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę laserowego wibrometru skanującego pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni z pasmem pomiarowym do 25MHz - KC-zp.272-359/21” – znak sprawy KC-zp.272-359/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ w pkt. 3. jest:

Emission: FCC Class B, IEC/EN 61000-3-2 lub równoważna oraz 61000-3-3

Immunity: IEC/EN od 61000-4-2 do 61000-4-6 lub równoważna oraz IEC/EN 61000-4-11 lub równoważna

Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:

Emission: FCC Class A, IEC/EN 61000-3-2 lub równoważna oraz 61000-3-3

Immunity: IEC/EN od 61000-4-2 do 61000-4-6 lub równoważna oraz IEC/EN 61000-4-11 lub równoważna

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło