Kraków dnia: 2021-08-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-359/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa laserowego wibrometru skanującego pracującego w zakresie bliskiej podczerwieni z pasmem pomiarowym do 25MHz - KC-zp.272-359/21” – znak sprawy KC-zp.272-359/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 I found the tender KC-zp.272-359 / 21 in the internet and I checked the specifications of the required scanning vibrometer. We cannot fulfill one point. Can we still participate on the tender? We have another feature which is comparable to the certain requirement (2.3. measurement system). We have a higher sampling rate and we have a digital reference signal/channel. The advantage is to have less noise and more accurate phase information. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. The Contracting Authority does not agree to the change of parameters.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło