Kraków dnia: 2021-08-12

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP/35/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego (medycznego i technicznego) dla potrzeb Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/35/2021, Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia mobilnego (medycznego i technicznego) dla potrzeb Pracowni Wirusologii" nr sprawy: ZP/35/2021 Dotyczy: Arkusz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1.13) Pakiet 13 - wózki ze stali nierdzewnej na bieliznę 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wg poniższego opisu i wizualizacji? Stelaż do worków foliowych 100l - podwójny, z pokrywami. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe matowe - podnoszone nożnie. Możliwość wyboru pokryw, które po otwarciu zatrzymują się w pozycji 90? (standardowo otwarcie na 83?). Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaż z pokrywami wolnoopadającymi. Wymiary (dłxszerxwys) w mm: 860x510x910mm Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wg poniższego opisu i wizualizacji? Wózek na odpady (brudną bieliznę) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia. Wózek z dwoma pokrywami: górna otwierana w 2/3, boczna na 1/3 wysokości. Podstawa z kółkami fi 160mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. W narożach wózka odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wyposażony w kranik odpływowy. Opcjonalnie: w ramkę na etykietę. Wymiary (dłxszerxwys) w mm: 1110x660x1100mm Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy: zapisów SIWZ dotyczących Informacji o przedmiotowych środkach dowodowych Rozdział 9 SWZ, pkt. 9.1, ppkt. f, g 3. Czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie Zamawiającemu wraz z ofertą - zamiast certyfikatu na stal nierdzewną kwasoodporną - atest PZH na gotowy wyrób, dopuszczający go do użytku w obiektach służby zdrowia (w ateście zawarta informacja na temat wykonania wyrobu ze stali kwasoodpornej)? Odpowiedź: Zamawiający akceptuje atest na cały, gotowy wyrób dopuszczający go do użytku w obiektach służby zdrowia (w ateście zawarta informacja na temat wykonania wyrobu ze stali kwasoodpornej).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek