Kraków dnia: 2021-08-12

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP/37/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego (medycznego i technicznego) dla potrzeb Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/35/2021 Zamawiający, działając na podstawie 
art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 1 - Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirówkę laboratoryjną z użyciem klucza dołączonego do zestawu, pozwalającego stabilnie zamontować rotor na trzpieniu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w związku z tym, że jest to wirówka z chłodzeniem i mogą powstawać skropliny wymaga rynienki do odprowadzania skroplin z wirówki?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż  wymaga rynienki do odprowadzania skroplin 
z wirówki.

Dotyczy pakietu nr 6 - Zamrażarka laboratoryjna ultra niskich temperatur

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości 955 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez filtra RFI (przeciwzakłóceniowego)?

Odpowiedź: Parametr punktowany, nie wymagany. Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek