Kraków dnia: 2021-08-12

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP/35/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego (medycznego i technicznego) dla potrzeb Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/35/2021, Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Dotyczy pakietu nr 1 - Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirówkę z adapterami do rotora wychylnego na probówki typu eppendorf o pojemności 1,5-2ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wirówkę z rotorem na płytki o dopuszczalnej prędkości do 3700 obr/min.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek