Kraków dnia: 2021-08-12

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: ZP/35/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego (medycznego i technicznego) dla potrzeb Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/35/2021 Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Pytanie do postępowania ZP/35/2021, pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie rotora o większej pojemności na 4 x 8 probówek PCR w pasku i pod stałym kątem 45° wirowania z hermetycznie uszczelnioną pokrywą? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wirówki o minimalnym czasie hamowania 12s i czasie rozpędzania 14s? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wirówki o wymiarach (H x W x D) 300 x 367 x 455 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej Elżbieta Mrożek