Kraków dnia: 2021-08-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: SZP.576/12/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych” – znak sprawy ZP/12/2021.

- Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Pakiet 38

Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie koreczków do dezynfekcji w opakowaniu 200 sztuk. oraz wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty szerszemu gronu wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza koreczki do dezynfekcji w opakowaniu 200 sztuk, ale nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 2

Pakiet 3

Poz. 1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Pakiet 3

Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Pakiet 28

Poz.1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. W rozmiarze L . Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak (z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35g/m2)

Pytanie nr 5

Pakiet 28

Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. W rozmiarze XL . Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak (z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35g/m2)

Pytanie nr 6

Pakiet 28

Poz.3

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. W rozmiarze L. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Pakiet 28

Poz.4

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. W rozmiarze XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Pakiet 30

Poz.1

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony folią na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 96 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów min. 175 cm H2O w obszarze wzmocnień i powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Rozmiar L?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Pakiet 30

Poz.2

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony folią na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 96 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów min. 175 cm H2O w obszarze wzmocnień i powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Rozmiar XL?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Pakiet 43

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie żelu do jałowego cewnikowania w postaci harmonijkowego aplikatora o objętości 8,5g. Skład żelu: chlorheksydyna 0,05% i Lidokaina 2%, żel nie zawiera konserwantów i parabenów, ma wysoką gęstość i niskie ciśnienie wyrzutu, aplikator prosty w użyciu możliwy do otwarcia jedną ręką, pozwala na aspirację moczu, sterylizowany parowo.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Pakiet 63

Poz.1

-prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji i utworzenie nowego pakietu co pozwoli większej liczbie oferentów na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

-prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych jednorazowych ubrań chirurgicznych, składające się z bluzy i spodni pakowanych osobno:

- Bluza: krótki rękaw, dekolt V wykończony lamówką, 3 kieszenie.

- Spodnie: wiązane w pasie na troki, kieszeń z tyłu

Komplet wykonany z włókniny typu SMS o barierowości min. 49 mmH2O. Materiał odporny na wypychanie na sucho min. 140 kPa. Zgodne z EN 13795; wyrób medyczny klasy I. Dostępne w 6 rozmiarach oznaczonych wszywką na każdym produkcie: XS-XXL.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Pakiet 33

Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ekstrakcji kamieni, wykonanego z nitinolu o rozmiarze 2.2Ch, długość 120 cm, otwarcie koszyczka 11mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pakiet 44

Poz. 1 i 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, przezroczystego żelu stosowanego jako środek poślizgowy dla cewników, endoskopów, zgłębników, rurek/przewodów oraz innych instrumentów medycznych, w którego skład wchodzą: hydroksyetyloceluloza, glicerol, woda do wstrzykiwać, chlorek sodu, o pojemności 8,5g, w aplikatorze harmonijkowym ułatwiającym aplikację jedną ręką, z bezpiecznym ciśnieniem wyrzutu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 20.

Poz.1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania do URS z maksymalnym rekomendowanym czasem stosowania do 3 miesięcy. Reszta parametrów zgodna z opisem SiWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pakiet 20.

Poz.3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów z maksymalnym rekomendowanym czasem stosowania do 3 miesięcy. Reszta parametrów zgodna z opisem SiWZ.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów o rozmiarze 6Fr, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w instrukcji obsługi producenta. Zestaw zawiera: cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan skalowany co 1cm, popychacz prosty, prowadnica z nieruchomym rdzeniem o średnicy 0.035”, w wersji otwartej/otwartej lub otwartej/zamkniętej do wyboru przez Zamawiającego, dostępne długości 24/26/28/30cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Pakiet 20.

Poz.4.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu pediatrycznego do szynowania moczowodów z maksymalnym rekomendowanym czasem stosowania do 3 miesięcy. Reszta parametrów zgodna z SiWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Pakiet 20.

Poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z końcówką Dufour wykonanych z półtwardego lateksu o długości 42cm w wersji dwudrożnej o rozmiarach 16-24CH balon 50ml, 18-24CH balon 80ml oraz w wersji trójdrożnej w rozmiarach 16-24Ch balon 50ml, 18-24CH balon 80ml, 18-24Ch balon 120ml - tak jak obecnie stosowane na terenie szpitala.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Pakiet 20.

Poz.16.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby nitinolowy prowadnik hydrofilny ma posiadać bezpieczny koniec w wersji prostej lub J do wyboru przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nitinolowy prowadnik hydrofilny ma posiadać bezpieczny koniec w wersji prostej.

Pytanie nr 19

Pakiet 20.

Poz.17.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby prowadnica posiadała długość 85cm lub 100 cm do wyboru przez Zamawiającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

TAK

Pytanie nr 20

Pakiet 21

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej 1 ml U-100 z zamontowaną igłą 0,5 x 16 mm, z trzpieniem w uszczelniaczu tłoka, który niweluje przestrzeń martwą strzykawki i umożliwia podaż bezresztkową preparatu, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczny i wyczuwalny), co ułatwia aseptyczne otwarcie strzykawki od strony tłoka

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Pakiet 21

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego - wykonany z poliwęglanu, z wyczuwalnym i optycznym inykatorem położenia, z trójramiennym pokrętłem umożliwiającym skokową zmianę położenia co 45 stopni, max objętość wypełnienia 0,26 ml, niezależnie obracająca się, w pełni przeźroczysta nakrętka Luer-Lock umożliwiająca pełną wizualizację toru przepływu płynu, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 70 poz 1, 2, 3, 4, 5,

Prosimy Zamawiającego o zmianę jednostek miary w formularzu ofertowym z opakowań (op) na sztuki (szt) z uwagi na to, iż żądane produkty w pozycjach (1-3) pakowane są po 24szt, a pozycjach (4-5) pakowane są po 25 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy poprzez zmianę w pakiecie 70, jednostek miary z opakowań na sztuki.

Pytanie nr 23

dot. pakiet nr 66 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 10 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Zadanie 9, poz. 12-13,15-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 12-13,15-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Zadanie 9, poz. 16

Czy zamawiający wymaga wzierniki pakowane w opakowania papier-folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

Pytanie nr 26

Zadanie 11, poz. 15

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

- Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

- Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Zadanie 13, poz. 23-24

- Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

- Czy zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego kodowania rozmiaru strzykawki, gdyż strzykawki posiadają oznaczenie rozmiarowe na opakowaniu ?

- Czy zmawiający dopuści informację na opakowaniu jednostkowym o tym, ze produkt jest niepirogenny i nietoksyczny , zamiast inform. O braku zawartości latexu?

- Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta lub/i importera o braku zawartości lateksu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – Zamawiający nie wymaga oznakowania producenta na korpusie strzykawki. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Ad b – Nie

Ad c – Nie

Ad d – Nie.

Pytanie nr 28

Zadanie 13, poz. 23-24

Czy zamawiający wydzieli poz. 23-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Zadanie 39, poz. 3-4,5-7,18

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4,5-7,18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Zadanie 39, poz. 5

- Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

- Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrząduoraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – Zamawiający dopuszcza

Ad b – Tak

Ad c – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Zadanie 39, poz. 18

- Czy zamawiający dopuści przyrząd bez łącznika dodatkowej iniekcji?

- Czy zamawiający dopuści dren o długości ok. 150 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – Zamawiający nie wyraża zgody

Ad b – j.w.

Pytanie nr 32

Zadanie 60, poz.8-9

Czy zamawiający wydzieli poz. 8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 33

Zadanie 60, poz. 8

- Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

- Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – zgodnie z SWZ

Ad b – Zamawiający nie wyraża zgody

Ad c – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34

Zadanie 60, poz. 9

- Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

- Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – Zamawiający nie wyraża zgody

Ad b – j.w.

Pytanie nr 35

Zadanie 62, poz.26-27

Czy zamawiający wydzieli poz. 26-27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36

Zadanie 67, poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania po 144 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 37

Zadanie 74, poz. 3-4,8-9

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4,8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 38

Zadanie 74, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny PP?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Zadanie 74, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 40

Zadanie 74, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Zadanie 74, poz. 4

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 10 g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 36:

Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o dwukierunkowej elastyczności, grubość 0,40 mm, gramatura 48 g/m2, porowatości średniej 1,95 mm, max 2,98 mm, w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43

Poniżej przesyłamy pytania dotyczące zadania nr 72 poz. 1, 2, 3

W związku z tym że niektórzy producenci wymienionych przez Zamawiającego urządzeń ogrzewających zastrzegają użycie konkretnie zaprojektowanego przez sienie i zwalidowanego koca z konkretnym modelem urządzenia (aby np. nie narażając pacjenta na utratę zdrowia uniknąć przypadkowego przegrzania pacjenta) prosimy o wyjaśnienie do jakiego konkretnego modelu urządzenia dedykowane miałyby być oferowane koce? Czy w związku z powyższym potwierdzając parametr kompatybilności koców ze wskazanym przez Zamawiającego ogrzewaczem, jak i bezpieczeństwem użytkowania wskazanego urządzenia oraz idącym za tym bezpieczeństwem zarówno pacjenta i personelu, Zamawiający będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta wskazanego przez Zamawiającego urządzenia o kompatybilności oferowanego przez potencjalnego Wykonawcę koca/kołderki ze wskazanym przez Zamawiającego urządzeniem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Koce dedykowane mają być do urządzenia BAIR HUGGER 3M. Na poświadczenie kompatybilności koców z w/w urządzeniem, Zamawiający wymaga złożenia np. prospektu, katalogu.

Pytanie nr 44

Dotyczy zadania nr 72 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie koc ogrzewający całe ciało pacjenta dorosłego. Wyrób medyczny o wymiarach 227cm x 133cm wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający jedno miejsce możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez sztywne złącze. Koc posiadający kurtyny powietrzne o szerokości służące do stabilizacji koca oraz zapobiegające rozpraszaniu się powietrza na boki. Wyrób zgodny z normą EN 13795. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy zadania nr 72 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie koc ogrzewający - pod całe ciało pacjenta. Koc o wymiarach 220cm x 90cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez sztywne. Koc z dodatkową taśmą z warstwą adhezyjną służącą stabilizacji koca. Produkt z przeznaczeniem również do ogrzewania pacjenta podczas zabiegów operacyjnych okolicy klatki piersiowej oraz okolicy brzusznej. Wyrób zgodny z normą EN 13795. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46

Dotyczy zadania nr 72 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie koc pediatryczny - pod całe ciało pacjenta. Koc o wymiarach 165cm x 90cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez sztywne złącze. Wyrób zgodny z normą EN 13795. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy zadania nr 72 poz. 1, 2, 3 Czy

Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 72 pozycji 1, 2 i 3, oraz tym samym na utworzenie oddzielnego zadania składającego się ze wskazanych w pytaniu pozycji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

PAKIET 24

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do urologii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem), okno suprapubic  (7x10cm) i na krocze ( 7cm).

Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185x200/280cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 49

PAKIET 24

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składna teleskopowo

- 1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym,

z otworem (9 x 12 cm) 280 x 250/280 cm

- 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

- 1 x przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 50

PAKIET 24

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji oczu o następującym składzie:

- 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta okulistyczna wykonana z włókniny 2-wartstwowej PP+PE z oknem wypełnionym folią

chirurgiczną (7 x 10 cm) i kieszenią na płyny (30 x 28 cm) 150 x 140 cm

- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 75 cm

- 2 x pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm (z przylepcem)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 51

PAKIET 24

Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do laryngologii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocnienie, typu „U” ("U" 6,5 x 40 cm)  125 x 150 cm

(wzmocnienie 40 x 45 cm)

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocniona 200 x 200cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 52

PAKIET 24

Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu okulistycznego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 160 cm

- 1 x serweta okulistyczna wykonana z włókniny 2-wartstwowej PP+PE 150 x 150 cm z otworem 10 x 12 cm umieszczonym decentralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 53

PAKIET 24

Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x samoprzylepna serweta do nefroskopii z workiem na płyny z sitem i zaworem 170 x 300 cm

- 2 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 54

PAKIET 24

Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu uniwersalnego wzmocnionego, serwet włókninowych 2-warstwowych z dodatkowym obszarem chłonnych wzmocnień w obrębie pola operacyjnego (łączna chłonność min. 386 ml/m2 zgodnie z EN ISO 9073-6 (DIN 53 923) i odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O w obszarze wzmocnionym)  oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocniona 150 x 240cm (pad 50 x 75cm)

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocniona 200 x 200cm (pad 50 x 75cm)

- 2 x samoprzylepna serweta wzmocniona 75 x 90cm (36 x 90 cm)

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 55

PAKIET 24

Poz. nr 2, 3, 4 – czy Zamawiający wymaga aby we wskazanych pozycjach zaoferowana serweta na stolik Mayo wchodząca w skład zestawu była składana teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 56

PAKIET 26

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do laparoskopii posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm zamiast 200 x 150 cm

- 1 x serweta główna do laparoskopii 250/280 x 295 cm zamiast 260 x 320 cm,

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 57

PAKIET 26

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do laparoskopii posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm zamiast 200 x 150 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 58

PAKIET 27

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii kolana posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

- 1 x serweta pomocnicza 150 x 190 cm zamiast 150 x 175 cm,

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 59

PAKIET 27

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do dłoni/stopy posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 60

PAKIET 27

Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do dłoni/stopy posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

- 1 x serweta główna do artroskopii z workiem na płyny z otworem 12 cm zamiast 7 x 10 cm

- 2 x uchwyt rzepowy Velcro zintegrowany z serwetą główną, a nie oddzielnie jak w SWZ

- 2 szt. ręczników celulozowych zamiast 4 szt.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 61

PAKIET 28

Poz. nr 1-2 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w poz. 1-2 nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie opisu rodzaju włókniny. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS analogicznie jak w poz. 3 i 4?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w rodzaj włókniny, tj. włókninę polipropylenową typu SMMMS

Pytanie nr 62

PAKIET 28

Poz. nr 1-4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wewnętrznego pakowania fartuchów w miękką serwetę typu SMS zamiast papieru krepowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 63

PAKIET 29

Poz. nr 1 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w poz. 1 nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie opisu rodzaju włókniny. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej SMMMS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w/w rodzaj włókniny, tj. włókninę polipropylenową typu SMMMS

Pytanie nr 64

PAKIET 30

Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wewnętrznego pakowania fartuchów w miękką serwetę typu SMS zamiast papieru krepowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 65

PAKIET 31

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegu cięcia cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 55 g/m2 oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta do cesarskiego cięcia 2-warstwowa 260 x 320 z ekranem anestezjologicznym,

otwór 32 x 32 cm wypełniony folia, worek 360 stopni ze sztywnikiem bez zaworu.

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

- 1 x serweta absorpcyjna 90 x 75 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x fartuch chirurgiczny standard L 125 cm, zapinany na plecach w dowolnym miejscu

jednoczęściową taśmą

- 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 140 cm, zapinany na plecach w dowolnym miejscu

jednoczęściową taśmą

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x skalpel jednorazowy z trzonkiem nr 24

- 20 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek crep’a 10

- 4 x chusta z gazy i chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek

- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

- 20 x kompres z gazy i nitką RTG 10 x 20 cm, 12 warstw 17 nitek crep’a 10

- 3 x tupfer okrągły z gazy 48 x 24 cm

- 2 x zacisk pępowinowy

- 1 x pojemnik plastikowy 120 ml

Opakowanie zestawu zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 66

PAKIET 54

Poz. nr 1 pkt. 2 składu zestawu – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie fartuch chirurgiczny zapiany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem tzw. „sterylne plecy”?

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 67

PAKIET 55

Poz. nr 1 pkt. 3-4 składu zestawu – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie fartuch chirurgiczny zapiany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem tzw. „sterylne plecy”?

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 68

PAKIET 56

Poz. nr 1 pkt. 2-3 składu zestawu – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu laryngologicznego posiadającego w swoim składzie fartuch chirurgiczny wiązany z tyłu tylko na troki?

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 69

PAKIET 57

Poz. nr 1 pkt. 2-3 składu zestawu – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie fartuch chirurgiczny wiązany z tyłu tylko na troki?

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 70

PAKIET 63

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego dostępnego w rozmiarach od S do XXL?

Pozostałe paramenty zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 71

PAKIET 63

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego z bluzą w dwoma kieszeniami?

Pozostałe paramenty zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 72

PAKIET 63

Poz. nr 4 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania koszuli chirurgicznej z trzema kieszeniami?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza 3 kieszenie.

Pytanie nr 73

PAKIET 63

Poz. nr 5 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania spodni chirurgicznych z dwoma kieszeniami?

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza 2 kieszenie.

Pytanie nr 74

PAKIET 74

Poz. nr 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej pełnobarierowej wykonanej z czterech warstw wysokiej jakości, wiązanej na troki, barierowość bakteryjna maski min. 98%, spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ IIR – dodatkowo odporna na przenikanie płynów), pakowaną po 40 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 75

PAKIET 74

Poz. nr 8-10 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania opakowania mniejszego niż 50 szt., należy podaną wartość w kolumnie „Ilość” odpowiednio przeliczyć?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 3 dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką do odsysania Yankauer o długości 220mm wraz z rękojeścią oraz drenem CH25, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 4 dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego typu Pool, prosta długość końcówki ssącej minimum 175mm, rozmiar CH 20, nasadka nakładana, niewidoczna w całości w promieniach RTG, z 22 otworami plus otwór centralny, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 5 dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Pool, długość końcówki ssącej min. 175 mm, rozmiar CH 20 z nasadką nakładaną, niewidoczną w całości w RTG, z 22 otworami plus otwór centralny, dren CH 25 o dł 210 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 6 dopuści dren łączący w rozmiarze Ch 25, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 7 dopuści dren łączący w rozmiarze Ch 25, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 8 dopuści dren łączący w rozmiarze Ch 25, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS w rozmiarze M 125cm lub L 135cm, przy szyi na rzepy, wiązany na 2 troki wewnętrzne oraz 2 troki zewnętrzne łączone kartonikiem, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak (z włókniny polipropylenowej typu SMMMS).

Pytanie nr 83

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny typu SMMMS, przy szyi na rzepy, wiązany na 2 troki wewnętrzne oraz 2 troki zewnętrzne łączone kartonikiem, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak (z włókniny polipropylenowej typu SMMMS).

Pytanie nr 84

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapisanych przy szyi na rzepy, wiązany na 2 troki wewnętrzne oraz 2 troki zewnętrzne łączone kartonikiem, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 85

dotyczy Pakietu nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 86

dotyczy Pakietu nr 42 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników o gramaturze 55g/m2, pakowanych a’1szt, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 87

dotyczy Pakietu nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego żelu lubrykacyjnego zawierającego w 100g:

Lidocaine Hydrochloride 2.000g

Chlorhexidine Gluconate 0.250g

Methyl Hydroxybenzoate 0.060g

Propyl Hydroxybenzoate 0.025g

Hydroxethylcellulose , Propylene Glycol, Purified Water  ok.97g

1 opakowanie zawiera 25 szt. Spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88

dotyczy Pakietu nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie biokompatybilnego i biodegradowalnego, wchłanialnego, jałowego żelu do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych, zawierającego zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego. Strzykawka 1ml z żelem + 1 igła metalowa (dostarczana oddzielnie – inny nr katalogowy). Produkt bezpieczny dla dzieci – dopuszczony do stosowania w leczeniu OPM u dzieci.

Skład: 1 ml zawiera:

•	Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg

•	Dextranomer 50 mg

•	Chlorek sodu 6,9 mg

•	Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 89

Pakiet 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego, jednorazowego, sterylnego z karbowaną przeźroczystą kaniulą, bezostrzowego trocara optycznego 11mm z kaniulą mocującą dł. 100 mm, wyposażonego w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-11mm. Trokar posiada dwustopniowy kranik z osobnymi pozycjami do insuflacji i desuflacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90

Dotyczy: Pakiet nr 54 „Zestaw uniwersalny senior”

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym:

Serweta 240 x 150 cm ma wymiar warstwy chłonnej 50 x 20 cm o gramaturze 51 g/m2

Serweta 90 x 75 cm ma wymiar warstwy chłonnej 50 x 20 cm o gramaturze 51 g/m2

Taśma lepna ma wymiar 9 x 51 cm

Osłona na stolik Mayo ma wymiar 75 x 150 cm

Serweta Gazowa 45 x 45 cm jest 17 nitkowa, 4 warstwowa z nitką RTG i Tasiemką

Zestaw zapakowany w opakowanie z folii Tyvec, pozwalające na otwarcie zestawu z zachowaniem zasad aseptyki.

Zestaw zapakowany do transportu w kartonowe opakowanie zbiorcze spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91

Dotyczy: Pakiet nr 55 „Zestaw do operacji stawu biodrowego”

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym:

Taśma lepna ma wymiar 9 x 51 cm

Osłona na stolik Mayo ma wymiar 75 x 150 cm

Serweta Gazowa 45 x 45 cm jest 17 nitkowa, 4 warstwowa z nitką RTG i Tasiemką

Pokrowiec na kończynę STOKINETA rolowana ma wymiar 30 x 120 cm

Bandaż elastyczny z zapinką ma wymiar 15cm x 10m

Zestaw zapakowany w opakowanie z folii Tyvec, pozwalające na otwarcie zestawu z zachowaniem zasad aseptyki.

Zestaw zapakowany do transportu w kartonowe opakowanie zbiorcze spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92

Dotyczy: Pakiet nr 57 „Zestaw uniwersalny Junior”

Czy Zamawiający zestaw, w którym:

Serweta 240 x 150 cm ma wymiar warstwy chłonnej 50 x 20 cm o gramaturze 51 g/m2

Serweta 90 x 75 cm ma wymiar warstwy chłonnej 50 x 20 cm o gramaturze 51 g/m2

Taśma lepna ma wymiar 9 x 51 cm

Osłona na stolik Mayo ma wymiar 75 x 150 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie z folii Tyvec, pozwalające na otwarcie zestawu z zachowaniem zasad aseptyki.

Zestaw zapakowany do transportu w kartonowe opakowanie zbiorcze spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93

Dotyczy: zał. nr „Wzór umowy” - § 4 pkt. 3 (pakiet nr 69)

Czy Zamawiający wyrazi zgodne, aby dostarczane przez Dostawcę wyroby

medyczne posiadały okres przydatności do użycia 3 miesięcy licząc od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 94

Dot. Pakietu 68

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 68 pasków testowych pakowanych zbiorczo w fiolkach a 50 szt. (lub w fiolkach a 25 szt. – opakowanie pasków zawiera wtedy dwie fiolki), zabezpieczonych na całej powierzchni przed kontaminacją bakteryjną specjalną warstwa ochronną. Paski pakowane pojedynczo nie zawierają takich zabezpieczeń, a z uwagi na współdziałanie takich pasków z glukometrami pozbawionymi funkcji bezdotykowego wyrzutu zużytego paska, nie chronią również przed kontaminacją bakteryjną (gdyż manualne usuwanie pasków z glukometru wymusza na użytkowniku dotykanie kolejnych zużytych i zabrudzonych krwią pasków po każdym pomiarze glukozy u pacjenta). Ze względu na bardzo poważne ograniczenie konkurencji w Pakiecie 68 w przedmiotowym postepowaniu i znacząco wyższą cenę pasków pakowanych pojedynczo, Zamawiający znacznie podnosi również cenę potencjalnej oferty. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95

Dot. Pakietu 68

Czy Zamawiający dopuści paski testowe w fiolkach x 50 szt. , jeśli przydatność pasków po otwarciu fiolki wynosi 12 miesięcy po otwarciu opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96

Dot. Pakietu 68

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie 68 paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż refundacja pasków testowych skłania wykonawcę do zapewnienia ciągłości i kompletności dostaw pasków na terenie kraju; praktyka rynkowa ostatnich lat pokazała, że wiele rodzajów pasków testowych nierefundowanych zostało wycofanych z rynku, bądź też brak dostępności i możliwości zakupu takich pasków, pomimo tego, że teoretycznie paski te są wciąż zarejestrowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 97

Dot. Pakietu 68

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 68 nieodpłatnego dostarczania płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru, o dacie przydatności do użycia wynoszącej 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki? Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaoferować płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takich płynów może przekroczyć cenę pasków testowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 98

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 21, poz. 3 w przedmiotowym postępowaniu:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 21 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99

Zadanie 79 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody równoważnej typu Qiuck Combo dla dorosłych do aparatu Lifepak, z powodzeniem stosowanej w wielu szpitalach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza elektrodę kompatybilną z aparatami Lifepak 15 i Lifepak 20, używanymi w szpitalu.

Pytanie nr 100

Zadanie 79 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody równoważnej typu Qiuck Combo dla dzieci do aparatu Lifepak, z powodzeniem stosowanej w wielu szpitalach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza elektrodę kompatybilną z aparatami Lifepak 15 i Lifepak 20, używanymi w szpitalu.

Pytanie nr 101

Projekt Umowy §6 ust 1

Prosimy o podanie maksymalnej liczby dostaw w miesiącu – informacja ta ma kluczowe znaczenie dla skalkulowania ceny oferty i tym samym stanowi niezbędny element opisu przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie ma możliwości określenia maksymalnej liczby dostaw w miesiącu, zamówienia składane będą w zależności od potrzeb.

Pytanie nr 102

Projekt Umowy §9 ust 2a

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 2a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu umowy, o której mowa w par.2 ust. 4 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, postanowienia umowy w zakresie §9 pozostają bez zmian.

Pytanie nr 103

W związku z ogłoszeniem postępowania na dostawy wyrobów medycznych jednorazowych sterylnych i niesterylnych zwracam się z następującym zapytaniem dotyczącym zadania 79, pozycja 2 i 3

Do jakiego typu defibrylatorów będą przeznaczone elektrody Quik Combo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Lifepak 15 i Lifepak 20

Pytanie nr 104

Zadanie nr. 43

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 43 w poz. 1 żelu 6 ml o poniższym składzie:

- lidocaine hydrochloride 2g

- chlorhexidine gluconate 0,05g

- methyl hydroxybenzoate 0,10g

- propyl hydroxybenzoate 0,10 g

- hydroxyethyl cellulose

- propylene glycol

- purified water

w ampułkostrzykawkach gdzie 1 op zawiera 25 szt. , reszta parametrów zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105

Zadanie nr. 36

Czy Zamawiający dopuści w zad. 36 w poz.1- 2 siatki przepuklinowe:

•	gramatura siatki 50g/m2

•	wielkość porów 1x1,25 mm

Rozmiary zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 106

Dotyczy pakietu nr.36 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciężar siatki 55 g/m2, rozmiar oczka 2,3x1,5mm. Rozmiar siatki 10x15cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 107

Dotyczy pakietu nr.36 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatka przepuklinowa polipropylenowa, monofilamentowa, makroporowata, lekka. Ciężar siatki 55 g/m2, rozmiar oczka 2,3x1,5mm. Rozmiar siatki 15x15cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108

pakiet 36 poz. 1, 2

Czy zamawiający dopuści Siatkę przepuklinową polipropylenową, monofilamentową, lekką. Ciężar siatki 48g/m2, rozmiar oczka 3.6x2.8mm. o grubości 0,55mm spełniające pozostałe zapisy SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 109

Dotyczy Zadania nr 68 - Czy Zamawiający dopuści paski zawierające dwie fiolki po 50 szt. w każdym opakowaniu (w sumie 100 szt. w opakowaniu), bez pojedynczego pakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 110

Dotyczy Zadania nr 68 - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby paski zachowywały ważność do daty podanej na opakowaniu bez względu na datę otwarcia fiolki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 111

Dotyczy Zadania nr 68 - Czy Zamawiający będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 112

Dotyczy Zadania nr 68 - Czy Zamawiający będzie wymagał systemu dostarczającego wiarygodne i precyzyjne wyniki pomiarów w czasie krótszym niż 4 sekundy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 113

1.W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego” na „…od dnia uznania reklamacji”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 114

Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2.	Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:

a.	   w wysokości 10% wartości brutto części niezrealizowanego przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

b.	  w wysokości 0,5 % wartości brutto części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień  opóźnienia w ich dostarczeniu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii wyrobów medycznych;

c.	  w wysokości 0,5 % wartości brutto części reklamowanej partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii wyrobów medycznych.

3.	Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna należna na podstawie umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia.

4.	  Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

5.	Strony wyraźnie postanawiają, że jakiekolwiek uprawnienia Zamawiającego określone w niniejszej umowie pozostają niezależne i nie wyłączają realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne sprzedanych rzeczy. Przy czym obowiązek zbadania przez Zamawiającego dostarczonych wyrobów medycznych może nastąpić w terminie 30 dni od dostawy, zaś obowiązek zawiadomienia Dostawcy o wadzie wyrobu medycznego w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

6.	Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy wynosi 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 7 ust. 4  poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 117

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS. Fartuchy zapinane na ”rzep” na szyi i wiązane w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar L = 130 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS. Fartuchy zapinane na ”rzep” na szyi i wiązane w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar XL = 140 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS

o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniane wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Fartuchy zapinane na ”rzep” na szyi i wiązane w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar L = 130 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120

dotyczy Pakietu nr 28 poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS

o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniane wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Fartuchy zapinane na ”rzep” na szyi i wiązane w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar XL = 140 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121

dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowe fartuchy chirurgiczne, wykonane z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS

o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmacniane wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m². Fartuchy zapinane na ”rzep” na szyi i wiązane w pasie na troki. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru), w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wiskozowe 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiar XXXL = 160 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122

dotyczy Pakietu nr 42 poz. 6:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji ręczniki do osuszania rąk o gramaturze min. 58 g/m2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający omyłkowo wpisał, iż wymaga aby ręcznik posiadał „wagę podstawową min. 58 g/m2” oraz że poprawny zapis powinien brzmieć: „gramaturę min. 58 g/m2 . Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, poprawny zapis to „gramatura min. 58 g/m2”.

Pytanie nr 123

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 9 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany

w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.

W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy,

a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 124

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”  UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.

W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest

w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Postanowienie projektu umowy w obecnym brzmieniu traktować należy jako nieważny, zaś w jego miejsce zastosowanie mają przepisy ustawy tj. art. 13 w zw. z art. 8 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r poz. 424 ze zm.) (zob. Wyrok SO Warszawa – Praga w Warszawie III C 176/17).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 126

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 projektu umowy poprzez:

a) Obniżenie kary mownej przewidzianej w lit. a) do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;

b) Dookreślenie, że kary umowne przewidzianej w lit. b) i c) naliczane będą w przypadku wystąpienia zwłoki a nie opóźnienia.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Ponadto zgodnie z treścią art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) naliczanie kar umownych za opóźnienie stanowi przykład klauzuli abuzywnej

tj. niedopuszczalnej w umowach w sprawie zamówienia publicznego. W świetle art. 471 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”), określającego podstawową zasadę odpowiedzialności kontraktowej, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę (i jest zobowiązanym do jej naprawienia), która jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Zatem co do zasady projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, czyli każde przekroczenie wymaganego w umowie terminu na wykonanie zobowiązania, a w przypadku gdy termin w umowie nie jest oznaczony – niezwłocznie po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta zasadniczo powinna być ustalana za zwłokę, czyli kwalifikowane opóźnienie – zawinione bezpośrednio przez dłużnika lub osoby, którymi posługuje się on przy wykonaniu zobowiązania bądź powstałe z innych okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 Kodeksu Cywilnego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad a – Zamawiający nie wyraża zgody

Ad b – Zamawiający modyfikuje treść § 9 ust. 2, lit b) i c) w tym zakresie, tj. zamieniając słowo „opóźnienie” na „zwłoka”

Pytanie nr 127

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku

z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2021-12-05

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia

2021-09-07 do godz. 10:00

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-09-07 o godz. 10:10, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

- Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ - wzór oferty:

- w zakresie pakietów 20, 24, 39, 42, 68 i 70 w związku z powyższymi odpowiedziami na zapytania oraz w pakiecie 69 (zmiana stawki VAT w poz. 5 i 21)

- strona tytułowa tj. zakładka „informacje ogólne”.

- Zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy w związku z powyższymi odpowiedziami na zapytania

Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na pozostałe zapytania, zostaną udzielone w terminie późniejszym.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb - Bełtowicz