| PAKIET 1 – OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | ilość na 24 m-ce w rolkach | Cena jedn. bez VAT za 1 rolkę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT |  | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Rękaw zgrzewalny tyvek-folia, warstwa nieprzejrzysta wykonana z tworzywa TYVEK o gramaturze min. 60 g/m2. Wskaźnik chemiczny naniesiony pomiędzy folią a warstwą nieprzejrzystą, poza obszarem wypełnienia (między ścieżkami zgrzewu), zmieniający zabarwienie po sterylizacji z koloru czerwonego na np. niebieski. Minimum 3 warstwy bezbarwnego laminatu foliowego. Regulacja temperatury zgrzewu min. 100-120°C. Rękaw zgodny z normą PN-EN 868-5,9 oraz PN-EN ISO 11140-1* Wymagana długość rolki minimum 70 m. | szer. 75 mm | 12 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | szer. 100 mm | 12 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | szer. 150 mm | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | szer. 200 mm | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | szer. 250 mm | 24 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 mb |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  |

*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN 868-5,9 oraz PN-EN ISO 11140-1  należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

| PAKIET 2 – WSKAŹNIKI TESTOWE DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Proponowane opakowanie handlowe | ilość na 24 m-ce w rolkach lub opakowaniach | Cena jedn. bez VAT za 1 opakowanie lub rolkę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Chemiczny wskaźnik paskowy do sterylizacji plazmowej, nietoksyczne, przebarwiające się po procesie sterylizacji w sposób jednoznaczny np. z koloru fioletowego na zielony. Zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1*. Opakowanie nie większe niż 250 szt. |  | 96 op. (24 000 szt.) |  |  |  |  |  |  |  | 5 sztuk |
| 2 | Wskaźnik taśmowy z indykatorem chemicznym, do sterylizacji plazmowej w rolkach o szerokości min 19 mm. Długość rolki minimum 50 mb |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 rolka |
|  | RAZEM |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |

*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 11140-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

| PAKIET 3 – WSKAŹNIKI CHEMICZNE TYPU IV I V DO STERYLIZACJI PAROWEJ I EO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Opakowanie handlowe | Proponowane opakowanie handlowe | ilość na 24 m-ce w sztukach | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Chemiczny test wieloparametrowy kl. 4 do sterylizacji parą wodną. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1.* | Nie większe niż 500 szt. |  | 200 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 2 | Chemiczny test wieloparametrowy kl. 4 do sterylizacji tlenkiem etylenu. Liniowe ułożenie substancji wskaźnikowej. Testy perforowane w połowie. Zgodne z normą ISO 11140-1.* |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 3 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. 5 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwającą się substancją. Wyraźnie oznaczone pole kontrolne w postaci osobnego okienka. Zgodne z normą ISO 11140-1.* |  |  | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |

* Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 11140-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

| PAKIET 4 – ETYKIETY I METKOWNICE TRZYRZĘDOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Opakowanie handlowe | Proponowane opakowanie handlowe | ilość na 24 m-ce w sztukach lub opakowaniach | Cena jedn. bez Vat | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
|  | 1.1 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze zielonym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. | 1 karton 12 rolek po 750 etykiet |  | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.2 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze niebieskim, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. |  |  | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.3 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji parowej w kolorze żółtym, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Opakowanie kartonowe. |  |  | 15 op. |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.4 | Etykieta ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej, bez celulozy, do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke. Do każdego opakowania rolka tuszująca. Kolor – inny niż zielony, niebieski, żółty, czerwony Opakowanie kartonowe. |  |  | 48 op. |  |  |  |  |  |  |  | 10 etykiet |
|  | 1.5 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej typu gke |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | RAZEM (poz. 1.1 – 1.6): | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X |
| 2 | 2.1 | Metkownica trzyrzędowa, typu gke; pierwszy wiersz alfanumeryczny w pełnym zakresie znaków, wiersze drugi i trzeci przynajmniej numeryczne. |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | RAZEM (poz. 1 – 2): | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X |

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

| PAKIET 5 – MATERIAŁY POMOCNICZE DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Proponowane opakowanie handlowe | Ilość szt. na 24 m-ce w sztukach | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Pisaki do opisywania pakietów przed sterylizacją parową, odporne na warunki sterylizacji parowej w kolorze czarnym lub czerwonym, z miękką i grubą częścią piszącą. Kolor pisaków Zamawiający określi przy zamówieniu. |  | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek typu Seal Check. 180 mm (± 5 mm) w postaci arkusza bez folii. Opakowanie max. 500 szt. |  | 1 000 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |
|  | RAZEM: | X | X | X |  | X |  |  | X |  | X |

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

| PAKIET 6 – RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Długość oferowanej rolki | Ilość rolek | ilość na 24 m-ce w rolkach | cena jednostkowa bez VAT za 1 rolkę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
|  | Rękaw papierowo-foliowy płaski, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5* Wymagana długość rolki minimum 200 mb | Szer. 75 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 100 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 120 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 150 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 200 mm |  |  | 48 rolek |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 250 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 300 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5* Wymagana długość rolki minimum 100 mb | Szer. 75 mm x 25 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 100 mm x 40 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 150 mm x 50 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 200 mm x 50 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | 1 mb |
|  |  | Szer. 250 mm x 60 mm |  |  | 24 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 300 mm x 60 mm |  |  | 4 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 380 mm x 80 mm |  |  | 4 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | Szer. 420 mm x 90 mm |  |  | 4 rolki |  |  |  |  |  |  |  | - |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |

* Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

| PAKIET 7 – WŁÓKNINA TYPU SMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań | ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT za 1 sztukę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Włóknina typu SMS H100 do sterylizacji plazmowej, parowej oraz tlenkiem etylenu, kompatybilna z systemem sterylizacji STERRAD 100NX, zgodność z normą EN ISO 11607- 1* Włóknina w rozmiarze 76 x 76 cm (+/- 2 cm). Opakowanie nie mniejsze niż 300 sztuk |  |  | 7200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 arkusze |
| 2 | Włóknina typu SMS H100 do sterylizacji plazmowej, parowej oraz tlenkiem etylenu, kompatybilna z systemem sterylizacji STERRAD 100NX, zgodność z normą EN ISO 11607-1.* Włóknina w rozmiarze 101 x 101 cm (+/- 2 cm). Opakowanie nie mniejsze niż 250 sztuk |  |  | 6000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 arkusze |
| RAZEM |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |

*Uwaga! Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 11607-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………

| PAKIET 8 - TESTY SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań | ilość na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT za 1 sztukę | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek Vat w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru/ nr katalog. Producent | Okres gwarancji/Termin ważności – Uwaga parametr punktowany min. 12 miesięcy | Próbki |
| 1 | Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z np. żółtego na np. fioletowy na całej powierzchni testowej. Spakowany w papier krepowy lub kartonik. |  |  | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| RAZEM |  |  |  | X | X |  | X |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie……………………………………………………………