Kraków dnia: 2021-09-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/31/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizatorni I” – znak sprawy ZP/31/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Pakiet 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw zgrzewalnych tyvek-folia o temperaturze zgrzewu 105-1250C? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wg. zapisów SWZ Zamawiający wymaga temperatury zgrzewu min. 100-120° C. - Pakiet 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw zgrzewalnych tyvek-folia o długości 100m z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych mających oznaczenie kierunku otwierania obustronnie? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel