Kraków dnia: 2021-09-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-475/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21” – znak sprawy KC-zp.272-475/21.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

- Prosimy o dostarczenie wymagań MPEC dla zabezpieczenia projektowanego kolektora ciepłowniczego wzdłuż osi A

Odp.: Zamawiający informuje, że zabezpieczenie projektowanego kolektora ciepłowniczego nie będzie przebiegało wzdłuż osi A. Zabezpieczenie jest realizowane od strony zachodniej budynku, tj. wzdłuż osi E. Wymogi MPEC dla zabezpieczenia fundamentów budynku przed ewentualnym podmyciem/zalaniem w przypadku awarii, znajdują się w opinii MPEC zamieszczonym w SWZ pod linkiem do dokumentacji wg ścieżki:

Projekty Wykonawcze/pdf/PW_SC/CZ_OPISOWA/SCK_MPEC_11082020.PDF

Dodatkowo na rysunku „SCK zabezp CO.pdf” umieszczonym w tym samym folderze jest projekt tego zabezpieczenia.

- Czy w ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie wykopu od strony południowej w celu zabezpieczenia istniejącego kanału ciepłowniczego (oś 7) ?

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową - projekt zabezpieczenia wykopów i ich odwodnienia jest po stronie wykonawcy. Natomiast zgodnie z ww. opinią MPEC wszelkie prace prowadzone w zbliżeniu do ciepłociągów należy wykonywać pod nadzorem pracowników MPEC. Sposób zabezpieczenia wykopu, w tym również od strony południowej, będzie więc objęty projektem przedstawionym przez wykonawcę do opiniowania przez nadzór zamawiającego i projektanta z uwzględnieniem ewentualnych wytycznych pracowników MPEC w tym zakresie. Ponadto informujemy, że oś budynku od strony południowej to oś nr 1.

- Prosimy o dostarczenie operatu geodezyjnego wykonanego po rozbiórkach.

Odp.: Zamawiający nie może udostępnić operatu geodezyjnego po rozbiórkach w tym momencie ponieważ rozbiórki zostaną zakończone dopiero po terminie otwarcia niniejszego postepowania.

- Prosimy o dostarczenie mapy do celów projektowych.

Odp.: Zamawiający udostępnia najnowszą mapę do celów projektowych dla terenu na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie. Mapa zostaje udostępniona w folderze „dodatkowe” w dokumentacji projektowej. Pełna ścieżka do folderu to:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/SCK/dodatkowe/MDCP/

- Prosimy o dostarczenie dokumentacji geologiczno-geotechnicznej inwestycji.

Odp.: Zamawiający informuje że dokumentacja geologiczno-inżynierska znajdują się pod linkiem do dokumentacji wg ścieżki:

Projekty Budowlane/edyt/PB_42-2-1/Architektura/CZ_OPISOWA/ZALACZNIKI/ZAL5_GEOLOGIA_2021