Poznań dnia: 2021-09-15

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie węzłów higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID” – znak sprawy SZW/DZP/53/2021.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W związku z ogłoszonym przez państwa ww. przetargiem pragniemy zasygnalizować, że termin wykonania zamówienia określony przez państwa w SWZ jest niemożliwy do zrealizowania. Zgodnie z SWZ termin realizacji jest punktowany i zamówienie należy wykonać maksymalnie w ciągu 10 tygodni. Niestety ze względu na obecną trudną sytuację dot. dostępności materiałów budowlanych na rynku ten termin jest zdecydowanie za krótki. W zakresie przetargu jest m. in. wymiana drzwi. Czas oczekiwania na drzwi to obecnie ok. 16 tygodni od momentu zamówienia, w związku z tym termin realizacji zadania jest niemożliwy do zachowania. Oprócz powyższego problemu z dostępnością materiałów pragniemy zauważyć, że prace budowlane będą prowadzone na czynnych oddziałach. Z doświadczenia wiemy, że wszelkie ustalenia dot. terminu prowadzenia prac (w tym prac głośnych), tak, aby nie zakłócały pracy oddziału, mogą się przeciągać w czasie i zachowanie terminu nie będzie możliwe do dotrzymania. Mając powyższe na uwadze, sugerujemy pochylenie się nad powyższymi kwestiami i rozważenie wydłużenia terminu realizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji. Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki