Kraków dnia: 2021-09-15

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-475/21

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ\_4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowyna **Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o dostarczenie warunków zasilania placu budowy w media tj. prąd, woda itp.

**Odp.3 Zamawiający informuje, że wstępne warunki zasilania placu budowy zostały zawarte w SWZ. Doprecyzowane zostają miejsca ich przyłączenia:**

**- energia elektryczna: ze złącza kablowego zlokalizowanego na wschodniej elewacji bud. D-9**

**- woda: z budynku D-9 z punktu poboru zlokalizowanego we wschodniej części budynku D-9**

**- kanalizacja: wpięcie do jednej z dwóch studni zlokalizowanych po północnej stronie budynku D-9 będącej w obrębie placu budowy**

**- centralne ogrzewanie: węzeł cieplny w budynku D-9, zlokalizowany przy zachodniej ścianie po jego częściowym wyburzeniu.**

1. Jakie cokoliki należy zastosować dla posadzek żywicznych: prefabrykowane czy malowane?

**Odp.4 Zamawiający informuje, że dla posadzek żywicznych należy zastosować**

**cokoliki malowane.**

1. Wg opisu ASCK-PW/A-aw należy zastosować w dylatacjach konstrukcyjnych systemowe listwy gwarantujące zakładany przesuw. Prosimy o dostarczenie sił obciążających na jakie należy dobrać listwy dylatacyjne.

**Odp.5 Zamawiający informuje, że obciążenia płyty posadzkowej zawarte są w projekcie konstrukcji na rys. K3.**

1. Zwracamy się z ponowną prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na ryczałtowy charakter przedmiotu zamówienia wymagający wnikliwej analizy dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia rzetelnej wyceny. Ponadto aktualna sytuacja na rynku materiałów budowlanych tj. galopujący wzrost cen materiałów oraz ograniczona dostępność, w znacznym stopniu utrudnia i spowalnia proces pozyskiwania wycen od dostawców i producentów co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości składania ofert w terminach dwu tygodniowych, które zazwyczaj preferują Zamawiający

**Zamawiający informuję, że na chwilę obecną nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Inwestycja jest objęta umową o dofinansowanie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, która uwzględnia konieczność pilnego rozpoczęcie robót i możliwie znaczącego ich zaawansowania jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym. Zamawiający aby osiągnąć ten cel załączył do SWZ dokumentację projektową również w wersji do edycji, aby oferenci mieli możliwość przygotowania szybkiej i rzetelnej wyceny oferty.**