Kraków dnia: 2021-09-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: kc-ZP.272-475/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na ”Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21” – znak sprawy KC-zp.272-475/21.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o podanie klasy (odporność na ściskanie) styropianu ekstrudowanego na wykonanie izolacji podziemia.

Odp.: Zamawiający informuje, że naprężenia ściskające dla styropianu ekstrudowanego na wykonanie izolacji podziemia przy 10% odkształceniu względnym > 300 kPa.

- Rys. K3 – prosimy o prawidłowe wrysowanie posadzek P1-P3.

Odp.: Wg oceny Zamawiającego posadzki na rysunku K3 są wrysowane prawidłowo. Zamawiający przypomina, że rysunki należy czytać łącznie z rysunkiem szalunkowym i projektem architektonicznym.

- Poz. 2.25 przedmiaru robót konstrukcyjnych – osadzenie marek M1 przy łączeniu pól posadzek  parteru (dylatacje robocze) - prosimy o weryfikację ilości.

Odp.: Zamawiający informuje, że osadzenie marek M1 przy łączeniu pól posadzek parteru (dylatacje robocze), należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową (rysunek K3).

- Rys. K3 – prosimy o informację dot. wykonania (zabezpieczenia) dylatacji konstrukcyjnych posadzek parteru. Jakim materiałem mają zostać wypełnione oraz zabezpieczone dylatacje obwodowe (taśmy, pasy styropianowe?) oraz dylatacje konstrukcyjne robocze przeciwskurczowe (poza połączeniem pól markami). Prosimy o udostępnienie rysunku detalu.

Odp.: Zamawiający informuje, że wykonanie dylatacji konstrukcyjnych posadzek parteru, zostało przedstawione na detalach na rysunku K3.

- Zbrojenie posadzki przemysłowej parteru – w przedmiarze brak zbrojenia rozproszonego. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić zbrojenie posadzek przemysłowych parteru. Przedmiar jest pomocniczy.

- Wg udostępnionej dokumentacji geologicznej w okresie intensywnych opadów może dochodzić do podniesienia zwierciadła wód gruntowych, a w skrajnych przypadkach do podtopienia omawianego terenu. Prosimy zatem o potwierdzenie, że nie należy ujmować w wycenie wykonania odwodnienia projektowanego budynku, a zaprojektowana hydroizolacja jest wystarczająca.

Odp.: Zamawiający informuję, że w ofercie nie należy wyceniać odwodnienia budynku, a hydroizolacja fundamentów ma być wykonana zgodnie z technologią wybranego dostawcy systemu w nawiązaniu do projektu wykonawczego.

- Wg udostępnionego projektu znaczna warstwa gruntu występującego w obrębie planowanej realizacji to nasyp niekontrolowany. Wg zaleceń projektanta w przypadku natrafienia podczas wykopu na warstwę takiego gruntu, należy go usunąć (do warstwy nośnej) i w ich miejsce wykonać podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton .

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania wymiany gruntu pod budynkiem do warstw znajdujących się poniżej, tj. piasku i żwiru oraz uzupełnienie i weryfikację przedmiaru dot. robót ziemnych.

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w ofercie wymiany gruntu, zgodnie z dokumentacją geologiczną.

- Wg  projektu (zestawienie przegród) pomiędzy ścianką szczelną z profili a hydroizolacją fundamentu ma zostać wykonane wypełnienie z płyty OSB gr. 2 cm. Prosimy o potwierdzenie i weryfikację przedmiaru.

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić wypełnienie z płyty OSB.

- Poz.2.32 przedmiaru robót konstrukcyjnych – ilość ścian żelbetowych do weryfikacji (zwiększenia). Brak ujęcia w wycenie wykonania obramowania otworów.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty żelbetowe ujęte w projekcie wykonawczym (również obramowania otworów).

- Brak w przedmiarze wykonania attyki gr. 40 cm. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie cenowej należy uwzględnić wykonanie attyk.

- Poz. 2.37 przedmiaru robót konstrukcyjnych – ilość płyt stropowych do weryfikacji (znaczne rozbieżności).

Odp.: Zamawiający informuje, że ilość płyt stropowych należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

- Rys. K41 – brak wrysowanego elementu na rzutach konstrukcyjnych oraz brak pozycji przedmiarowej daszku żelbetowego gr. 15 cm (ze spadkiem). Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zamawiający informuje, że projekt należy rozpatrywać łącznie. Lokalizacja daszku przedstawiona jest na rzutach architektonicznych, natomiast jego zbrojenie znajduje się na rys K41. Zbrojenie płyty daszku zielonego w osiach E oraz 7 należy ująć w ofercie.

- Poz. 2.39 przedmiaru robót konstrukcyjnych – prosimy o wskazanie stropu grubości 20 cm w dokumentacji.

Odp.: Zamawiający informuje, że strop grubości 20 cm znajduje się na rys. 7 (PI3/3).

- Rys. K42-43 – zbrojenie stropów żelbetowych – brak ujęcia w udostępnionym przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie cenowej należy uwzględnić zbrojenie zawarte na rysunkach branży konstrukcyjnej nr K42 oraz K43.

- Poz. 2.7-2.8 przedmiaru robót konstrukcyjnych – prosimy o weryfikację obliczeń 
dot. wykonania muru oporowego zjazdu (zwiększenie ilości) wg rys. EB19a.

Odp.: Zamawiający informuje, że wycenę muru oporowego należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowe – rys EB19a, EB19b.

- Wykonanie umocnienia wykopu – prosimy o informację, czy poza wrysowaną na rzucie fundamentów (rys.  ścianką szczelną (przy obrysie budynku) o długości  ok 35 mb mają zostać wykonane umocnienia/zabezpieczenia na innych odcinkach? W przedmiarze dot. wykonania sieci ciepłowniczej (poz. 209 przedmiaru) oraz w przedmiarze dot. wykonania przyłącza wod.-kan. (przyłącz kanalizacji poz. 144 przedmiaru) są pozycje dotyczące wykonania takich prac. Prosimy o szczegółowe informacje wykonania i zaznaczenie  miejsc zabezpieczeń w dokumentacji.

Odp.: Zamawiający kolejny raz informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową - projekt zabezpieczenia wykopów i ich odwodnienia leży po stronie wykonawcy. Zakres i sposób zabezpieczenia wykopu, będzie więc objęty projektem przedstawionym przez wykonawcę do opiniowania przez nadzór zamawiającego i projektanta z uwzględnieniem ewentualnych wytycznych służb zewnętrznych np. MPEC.

- Prosimy o udostępnienie rzutu z zaznaczeniem daszku D3.

Odp.: Zamawiający informuje, że daszek D3 widoczny jest na rzucie 1 piętra tj. na rysunku 1.4 opracowania SCK/PW/A. Dodatkowo zbrojenie tego elementu wykazane jest na rysunku 11 (SCK/PW/K), a detal jego wykonania na rys. DE1.2 (SCK/PW/A-arch).

- Czy Zamawiający potwierdza, że daszek D3 również należy wykonać jako "zielony"? Brakuje takich pozycji w przedmiarach.

Odp.: Zamawiający informuje, że dach D3 należy wycenić i wykonać jako „zielony”. Detal wykonania tego elementu znajduje się w opracowaniu SCK/PW/A-arch, rys. DE1.2. (oznaczony błędnie jako D2).

- Prosimy o załączenie dokładnej specyfikacji dla komory lakierniczej.

Odp.: W ocenie Zamawiającego parametry komory lakierniczej ujęte w projekcie są wystarczające do jej wyceny. Należy jednak pamiętać, że przed zamówieniem kabiny należy zweryfikować i dostosować układ fundamentów – poziom zagłębienia, wysokość podwalin itp. Należy również pamiętać, że komora lakiernicza jako urządzenie musi posiadać np. instrukcje obsługi i eksploatacji, deklarację zgodności producenta, tabliczkę znamionową oznaczenie CE, numer identyfikacyjny oraz posiadać wszelkie inne niezbędne dokumenty umożliwiające jej odbiór na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie a mogące być wymagane przez SANEPID, Straż Pożarną i Nadzór Budowlany.

- Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie na attykach pod obróbki blacharskie płyty silikonowo-cementowej? Jest to dosyć drogi materiał, czy zatem dopuszcza się rozwiązanie zamienne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w tym zakresie. Materiał ten musi być przeznaczony do takich zastosowań i spełniać warunki ppoż.

- Gdzie na dachu płaskim Zamawiający przewidział rynny dachowe?

Odp.: Zamawiający informuje, że w obrębie zaprojektowanego dachu płaskiego nie występują rynny, natomiast woda odprowadzana jest z powierzchni dachu za pomocą wpustów i rur spustowych, których lokalizacja przedstawiona jest na rzutach branży architektonicznej i sanitarnej.

- Prosimy o zamieszczenie rzutu dachu z zaznaczeniem przebiegu opaski żwirowej 
i podaniem jej szerokości.

Odp.: Zamawiający informuje, że na rysunku SCK/PW/A-arch nr 1.5 jest rozrysowany układ dachu z oznaczonymi elementami, w tym opaska żwirowa (ozn. kolorem szarym wraz z wymiarami). Detal dotyczący warstw dachowych znajduje się w zał. SCK/PW/A-arch_ZAL_6_detale.

- Na detalu  DE1.2 daszek oznaczono jako D2 Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka i chodzi o "daszek zielony" - D3.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że na detalu DE1.2 daszek oznaczony jako D2 powinien być oznaczony jako D3 - daszek „zielony”.

- Czy Zamawiający potwierdza, że odprowadzenie wody z dachu ma się odbywać przez przelewy awaryjne tzw. rzygacze? Nie należy ich uzupełniać rurami spustowymi?

Odp.: Zamawiający informuje, że przelewy awaryjne zaprojektowano tylko na wypadek awarii. Odwodnienie dachu odbywa się poprzez wpusty dachowe i rury spustowe wewnętrzne.

- Wg zestawienia przegród P0.3 - pomieszczenia techniczne na gruncie należy wykończyć płytkami gresowymi 60x60, natomiast wg rzutu parteru posadzek płytki gresowe 60x60 oznaczone jako P3 występują tylko w pomieszczeniach WC, a pomieszczenia wodomierza, węzła CO magazynu itp. oznaczone jako P4 - płytki gresowe 30x30. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że:

-Symbole „P0..”, „P1..” itp. z zestawienia warstw ( ZAŁ. 1 do opisu ) – to opis kompletnej przegrody poziomej.

-Symbol „P..” z rysunków posadzek ( SCK/PW/A/aw-P1-P3 ) – to oznaczenie wierzchniej warstwy wykończeniowej – posadzki.

- Wymiary i typ płytek gresowych należy przyjąć zgodnie z rysunkami posadzek P1-P3.

- Czy Zamawiający potwierdza, że posadzkę pod wycieraczkami wejściowymi należy wykończyć tak jak klatkę schodową, tj. płytki gresowe 30x30 rektyfikowane?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że posadzkę pod wycieraczkami wejściowymi należy wykończyć tak jak klatkę schodową, tj. płytki gresowe 30x30 rektyfikowane

- Na rzucie SCK_PW_A_aw-P1 na szczególe wykończenia posadzki klatki schodowej nie zaznaczono płytek na ostatnim biegu. Prosimy o wyjaśnienie, czy ostatni bieg również należy wykończyć płytkami?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że ostatni bieg klatki schodowej wewnętrznej należy wykończyć płytkami. Na przekroju zawartym na rysunku SCK_PW_A_aw-P1 oraz na rzucie klatki schodowej poz. +8.05 zawartym na rys. SCK_PW_A_aw-P3 oznaczono wykończenie ostatniego biegu i spocznika wewnętrznego.

- Prosimy o potwierdzenie, czy aparaty grzewcze VR Mini w ilości 6 szt. podlegają wycenie w tym postępowaniu przetargowym, brak pozycji w przedmiarze?

Odp.: Zamawiający potwierdza konieczność wyceny 6 szt. aparatów grzewczych VR mini zgodnie z dokumentacją wykonawczą.  Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar został załączony jedynie jako materiał pomocniczy.

- W związku z prowadzeniem prac po trasie istniejącej sieci ciepłowniczej prosimy o doprecyzowanie czy stare rurociągi pozostają w wykopie, czy też Wykonawca jest zobligowany do usunięcia istniejących rurociągów i przekazania ich Inwestorowi?

Odp.: Zamawiający informuje, że stare rurociągi sieci ciepłowniczej, podlegające wymianie, należy usunąć z wykopu. Wykonawca z elementami tej sieci nienadającymi się do złomowania będzie musiał postępować zgodnie z Ustawą o odpadach, a z elementami nadającymi się do złomowania musi postępować zgodnie z zapisami SWZ i umowy.