Poznań dnia: 2021-10-13

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego - Aparaty RTG i skanery**”– znak sprawy **SZW/DZP/56/2021**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań   
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując **modyfikacji** SWZ w zakresie Projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytanie nr 1**  Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Zadanie 1  Prośba o podanie numerów seryjnych aparatów RTG w zadaniu 1.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa** | **Typ** | **Producent** | **Rok produkcji** | **Nr seryjny** | | 1 | Aparat angiograficzny | Artis Zee Floor XA | Siemens | 2014 | 124017 | | 2 | Aparat rtg | CIOS ALPHA | Siemens | 2015 | 11189 | | 3 | Aparat rtg | Multix Fusion | Siemens | 2018 | 1459 |   **Pytanie nr 2**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §2, ust 1, pkt 7, Zadanie 1  Z uwagi na to, że do wykonania pełnych procedur przeglądowych/serwisowych wymaga się użycia kodów serwisowych dedykowanych do konkretnych aparatów z zadania 1 prosimy o potwierdzenie,  że Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania  dla aparatów rtg, dla których użycie kodów serwisowych jest niezbędne.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga wykonania umowy zgodnie  z aktualnymi przepisami i normami i zasadami przewidzianymi dla danego typu urządzenia, w celu zachowania sprawności urządzeń i bezpieczeństwa ich użytkowania w trakcie obowiązywania umowy,  a najbardziej wymiernym odniesieniem są wskazania producenta w zakresie szeroko pojętego maintenance danego urządzenia lub typu urządzeń.  **Pytanie nr 3**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §3, ust 1, pkt 1, Zadanie 1  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie wykonały osoby posiadające aktualne szkolenia wystawione przez producenta aparatu lub upoważniony przez niego podmiot, dotyczące przedmiotowych aparatów w zadaniu 1.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga wykonania umowy zgodnie  z aktualnymi przepisami i normami i zasadami przewidzianymi dla danego typu urządzenia, w celu zachowania sprawności urządzeń i bezpieczeństwa ich użytkowania w trakcie obowiązywania umowy,  a najbardziej wymiernym odniesieniem jest wykonywanie przez Wykonawcę stałego podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za posiadanie stosownego potencjału technicznego i zasobów personelu.  **Pytanie nr 4**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §3  Prosimy o korektę numeracji ustępów w §3, numery ustępów powtarzają się.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający poprawia numerację ustępów w & 3 projektu umowy. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego  oraz na Platformie on-line.  **Pytanie nr 5**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §3, ust. 1, Zadanie 1  Prosimy o potwierdzenie że termin na przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy liczony  jest od skutecznego zakończenia diagnostyki.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Kalkulacja i diagnostyka w jednym terminie, wykonanie diagnostyki, to jest zdiagnozowanie przyczyn awarii, a wic i możliwość przedstawienia kalkulacji naprawy.  **Pytanie nr 6**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §3, ust. 5, Zadanie 1  Uprzejmie prosimy o zgodę na wydłużenie czasu naprawy (w tym z użyciem części) dla urządzeń  z zad.nr 1 dla których części do naprawy będą dostarczane z magazynów z zagranicy. W związku  z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Projekt umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.  **Pytanie nr 7**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §6, ust. 3, pkt 2, Zadanie 1  Prosimy o potwierdzenie, że podana w ofercie stawka za roboczogodzinę oraz koszt dojazdu  ma obowiązywać przez cały okres umowy i będzie stanowiła podstawę do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za rzeczywisty czas przeznaczony na pracę przy diagnozowaniu i/lub usuwaniu awarii urządzeń medycznych.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak SWZ. Umowa zawierana jest na czas określony  a ustalone stawki podane w ofercie i następnie w umowie obowiązują w okresie trwania umowy.  **Pytanie nr 8**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §7, ust. 1, pkt 1, Zadanie 1  Prosimy o skrócenie gwarancji do 6 miesięcy zgodnie z gwarancją jaką udziela producent. Z uwagi  na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z dłuższą gwarancją niż gwarancja producenta ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka  nie mogłaby być tak korzystna.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ.  **Pytanie nr 9**  Pytanie dot. Załącznika nr 6 do SWZ, Wzór umowy, §7, ust. 5, Zadanie 1  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Jak w SWZ. |
| **Pytanie nr 10**  Pakiet nr 3 - W odniesieniu do zapisu: "Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie do 3 dni od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego", prosimy o potwierdzenie, że chodzi o dni robocze (poniedziałek piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Prośba podyktowana jest faktem, iż w przypadku realizacji w dni kalendarzowe, w weekendy wykonawca nie ma możliwości pozyskania części zamiennych z magazynu producenta, tym samym przystąpić terminowo do realizacji.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza.  **Pytanie nr 11**  Pakiet nr 3 - prosimy o skrócenie okresu gwarancji na części do 6 msc (jest to maksymalny standardowy okres producenta), w przypadku dłuższej gwarancji konieczne jest wykupienie dodatkowej ochrony,  co wpływa na cenę usługi.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z SWZ.  **Pytanie nr 12**  Pakiet nr 3 - Zamawiający wymaga podania w formularzu asortymentowo cenowym ceny za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Z uwagi na fakt, że w ramach umowy jedynym pewnym elementem realizacji są przeglądy, zaś koszty napraw są wycenianie jedynie jako wskazanie ceny za roboczogodzinę oraz koszt dojazdu, nie ma zatem możliwości wskazania w praktyce całkowitego kosztu realizacji razem z naprawami.  Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wskazania w formularzu asortymentowo cenowym jedynie ceny za przegląd tj. tak jak w opisie kolumny (cena jednego przeglądu), zaś w formularzu ofertowym w pozycji "wartość netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia" należy wpisać jedynie koszt przeglądu (tj. tak jak w formularzu asortymentowo-cenowym), pozostałe pozycje tj. koszt roboczogodziny i koszt dojazdu nie mają być sumowane do łącznego kosztu całego przedmiotu zamówienia z uwagi na fakt, iż na dzień składania ofert wykonawca nie może przewidzieć ile będzie realizowanych napraw, a także jaka będzie ich złożoność, co wpływa na ilość roboczogodzin, które wykonawca będzie musiał przeznaczyć na wykonanie naprawy.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający potwierdza. |

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie   
z ogłoszeniem o zmianie zamówienia (4) nr 2021/BZP 00229356/01 z dnia 12-10-2021

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą projektu umowy sprzed modyfikacji z dnia 13.10.2021 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

*Zamawiający*

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki