Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 735 /21

Częstochowa, dn.13.10.2021

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz 
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego, w postępowaniu na wykonanie usługi konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu budynków, spr. nr rej. ZP/ZO-21/21

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

W związku z ogłoszonym przetargiem na dźwigi zarówno w opisie zamówienia jak i w umowie zostały zawarte niewłaściwe  dane dotyczące wykonywania pomiarów ochronnych na dźwigach.W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2  podpunkt 3 zawarto właściwe określenie dotyczące wykonania pomiarów ochronnych:

Wykonanie pomiarów ochronnych – Wykonawca przejmuje obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji skuteczności ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych objętych niniejszą umową w terminach określonych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Natomiast w podpunkt 6 zapisano sprawdzenie

-instalacji ochronnej przeciwporażeniowej, zasilającej oraz instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa nie dotyczy dźwigów i znajduje się na dachu budynku

Taki sam zapis znajduje się w projekcie umowy.

Prosimy o sprostowanie powyższych niezgodności

ODPOWIEDŹ 1.

W odpowiedzi na zapytanie do postępowania na usługę konserwacji dźwigów dotyczące sprawdzenia stanu instalacji odgromowej, należy zapis ten wykreślić z umowy, gdyż faktycznie urządzenia dźwigowe nie posiadają instalacji odgromowej, a więc Wykonawca nie może sprawdzić jej stanu.

W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2021 r. godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 21.10.2021 r. o godz. 11:20

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 poz. 1129), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ