Kraków dnia: 2021-10-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-532/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę twardościomierza Vickersa (HV) z możliwością pomiarów współczynnika KIC dla WIMiC - KC-zp.272-532/21” – znak sprawy KC-zp.272-532/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w zamówieniu wymaga, aby mikroskop urządzenia był wyposażony w opcję apertury diafragmy? Uzasadnienie: Apertura diafragma pozwala zmniejszyć błąd pomiarowy wynikający z ograniczenia wiązki światła padającego na układ, co przekłada się na odpowiednią jasność obrazu, lepszą rozdzielczość i głębię ostrości. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wymaga spełnianie przez urządzenie normy JIS B-7725? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Tak, Zamawiający wymaga, aby mikroskop urządzenia był wyposażony w opcję apertury diafragmy. - Tak, Zamawiający wymaga spełnianie przez urządzenie normy JIS B-7725 lub równoważnej.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło